*Утверждено приказом от 31.08.2012г. № 520-п*

**Техническое задание № 89-33/2012**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований | Содержание основных требований и сведений |
| 1. Наименование Заказчика | ОАО «Чувашсетьгаз»  Место нахождения: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 19 «А»;  Почтовый адрес: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 19 «А»;  Телефон: (8352) 56-44-82. |
| 1. Место, условия и сроки выполнения работ | Место выполнения работ: Чувашская Республика, Комсомольский район, с. Комсомольское, территория РТП.  Условия выполнения работ: в соответствии с проектом договора;  Сроки выполнения работ: начало работ – в течении 5 дней с даты подписания договора, окончание работ – 15 октября 2012г. |
| 1. Краткая характеристика работ, требования к работам | Устройство насыпи дорожного полотна с планированием и уплотнением откосов – 490 м3;  Устройство поперечного дренажа с двухсторонним выпуском и каменной наброски под тело трубы – 7м.;  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 350 м3;  Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня фракции 40-70 мм – 200 м3;  Устройство покрытия из щебня фракции 20-40мм – 200 м3  Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами.  Качество выполняемых работ должно соответствовать ГОСТ, СП, СНиП и иными документами, регламентирующими качество работ.  Качество материалов, используемых при выполнении работ, должно соответствовать противопожарным, санитарно-эпидемиологическим требованиям и быть подтверждено соответствующими сертификатами, техническими паспортами или иными документами, удостоверяющими их качество.  Работы должны быть выполнены с соблюдением технологии производства, а также необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране труда и охране окружающей среды.  Ответственность за охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность при выполнении всего комплекса работ несет Подрядчик.  Срок предоставления гарантии качества работ – не менее 5 (пяти) лет. |
| Примечание | Победитель открытого запроса предложений обязан предоставить смету на выполнение работ до подписания Договора. |