|  | Утверждено: Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» _______________К.С. Мифтахутдинов |
| --- | --- |

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого аукциона в электронной форме на право заключения

договора купли-продажи имущества, используемого в деятельности

по реализации сжиженного углеводородного газа, расположенного

на территории Чувашской Республики.

г.Чебоксары -  2014 г.

Общие положения

Организатор аукциона: Тендерная группа ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары»

Адрес электронной площадки в сети Интернет, на которой проводится аукцион: www.com.roseltorg.ru

Заказчик (продавец): ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары»

Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме на повышение цены

Форма подачи предложений о цене: электронная

Ограничения на участие в аукционе: ограничения отсутствуют.

# Порядок ознакомления с документами и организации осмотра объекта

По запросу Участника торгов Заказчик предоставит сканированные копии правоустанавливающих документов по электронной почте.

Для осмотра объекта Претендент направляет на электронную почту iop@chsetgaz.ru запрос с указанием объекта (названия и/или адреса), своего названия, фамилии лица, которое будет производить осмотр, с приложением копии паспорта, номера контактного телефона. Для иностранных лиц копии должны быть легализованы и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

В соответствии с запросом Организатор торгов назначает дату и время просмотра и направляет ответ по электронной почте лицу, указанному в обращении, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса.

Ознакомление с документами на объект продажи осуществляется в момент осмотра.

# Условия участия в аукционе

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящем информационном сообщении, и обеспечившие поступление установленной суммы задатка в порядке и в сроки, указанные в настоящей документации.

# Документы, представляемые для участия в аукционе:

Все документы предоставляются претендентами в электронном виде с обязательным заверением их ЭЦП претендента.

1. Заявка на участие в аукционе, выполненная в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом электронной площадки http://com.roseltorg.ru/

2. Одновременно с заявкой Претенденты в отсканированном виде представляют следующие документы:

а) копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписку из ЕГРИП (для ИП) полученные не позднее, чем за 1 месяц до подачи заявки, сканированные копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица и ИП), надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

б) копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, сделки с заинтересованностью, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки или сделки с заинтересованностью установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение задатка является крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью; согласие собственника государственного или муниципального предприятия, в случае если это необходимо в соответствии с уставом предприятия (для юридического лица); нотариально удостоверенное согласие супруга на приобретение указанного имущества (для физического лица);

в) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя;

г) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действовать от имени заявителя (в случае подачи заявки уполномоченным лицом);

д) копию заявления об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

е) информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с подтверждением соответствующими документами (форма прилагается);

ж) копию документов, подтверждающих внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Для подачи заявки на участие в аукционе Претендент должен пройти аккредитацию на электронной торговой площадке, на которой размещается аукцион.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.

Заявки подаются путем использования функционала электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки, на которой проводиться аукцион, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении в виде электронного документа.

Заказчиком не принимаются заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном сообщении.

Порядок внесения задатка / Порядок возврата задатка

# Претендент на участие в аукционе до подачи заявки вносит сумму обеспечения заявки (задаток), который возвращается в случае отзыва заявки в установленные сроки или в случае не признания претендента победителем.

# Задаток перечисляется по реквизитам: Получатель: ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» (ИНН: 2128049998, КПП 213050001), р/сч: 40702810300010004866, кор.сч.: 30101810400000000132, БИК: 044599132, в Центральный филиал АБ «РОССИЯ» г. Москва.

В случае, если Претендент не признан участником аукциона, задаток возвращается Претенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если Претендент не признан победителем аукциона, задаток возвращается Претенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола подведения итогов аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается Претенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола подведения итогов аукциона.

В случае отмены проведения аукциона задаток возвращается Претенденту в течение пяти рабочих дней с даты отмены аукциона.

В случае признания Претендента победителем аукциона, задаток Претендента засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору купли – продажи.

При уклонении или отказе Претендента (в случае победы в аукционе) от заключения договора купли-продажи задаток ему не возвращается.

В случае возникновения препятствий к заключению договора купли-продажи по вине Победителя, задаток не возвращается.

Способы разъяснения положений документации об аукционе

Заявитель вправе обратиться за разъяснениями положений документации об аукционе к Организатору аукциона в письменной форме или в виде электронного письма по адресу, указанному в Извещении.

Организатор аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении положений документации об аукционе в срок не более 3 дней.

Организатор аукциона доводит до всех Заявителей на участие в аукционе, информацию с разъяснениями документации об аукционе путем размещения указанных разъяснений на тех же официальных сайтах, где была размещена документация об аукционе.

Внесение изменений в документацию об аукционе

# Внесение изменений в документацию об аукционе в электронной форме осуществляется в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации.

# Сообщение о внесении изменений в документацию об аукционе в электронной форме размещается на тех же официальных сайтах, где была размещена документация об аукционе в электронной форме.

# Любое изменение является неотъемлемой частью документации об аукционе в электронной форме.

# Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и в документацию об аукционе в электронной форме не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. Изменения подлежат размещению на официальном сайте Электронной площадки в течение одного календарного дня со дня принятия соответствующего решения Организатором аукциона в порядке, установленном для размещения документации об аукционе в электронной форме.

# Изменение предмета аукциона в электронной форме не допускается.

# Решение о продлении срока подачи и действия заявок, а также иная информация об изменении документации об аукционе в электронной форме, публикуется на Электронной площадке.

# Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в электронной форме на любом этапе проведения аукциона в электронной форме. Сообщение об отказе в проведении аукциона в электронной форме размещается на официальном сайте Электронной площадки.

# Порядок определения участников аукциона

# В день определения участников аукциона Заказчик рассматривает заявки и документы Претендентов, устанавливает факт своевременного поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.

Решение о признании Претендентов участниками аукциона оформляется протоколом, в котором приводятся перечень всех принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся Заказчик принимает соответствующее решение, которое оформляется протоколом.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Заказчиком протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:

– представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;

– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял участие только один участник, Заказчик признает аукцион несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся по причине участия только одного участника, с таким участником заключается договор купли – продажи по начальной цене лота. В таком случае, заключение договора купли – продажи договора с единственным участником проводится после одобрения сделки Советом Директоров Продавца. Отказ от заключения договора купли – продажи является основанием для удержания Организатором торгов задатка такого участника в пользу Продавца.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок, организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке. При этом, в случае объявления о проведении нового аукциона организатор вправе изменить условия аукциона.

Порядок проведения аукциона

Процедура аукциона проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора заявителями аукциона, которые допущены заказчиком и признанные участниками аукциона. Аукцион проводится в день и время, указанное в извещении о проведении аукциона в соответствии с регламентом проведения аукциона на повышение электронной торговой площадки.

Участник аукциона, предложивший наибольшую цену, признается его победителем.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

# Порядок заключения договоров

# по итогам аукциона

Договор готовится Продавцом аукциона и подписывается с победителем аукциона не ранее, чем через 10 дней и не позднее, чем через 30 дней после подведения итогов аукциона.

Форма договора приведена в Приложении 1 к настоящей документации.

В течение 10 (десяти) календарных дней после дня проведения итогов аукциона победитель аукциона обращается с заявлением о подготовке и выдаче договора.

Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в оплату приобретенного имущества.

В случае, если победитель аукциона отказался от подписания   договора купли-продажи или не обратился к Продавцу с заявлением о заключении договора в установленный срок, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения договора и денежные средства, внесенные им в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

С иной информацией Претендент может ознакомиться, обратившись по телефонам +7(8352) 54-01-79, 51-17-96 или по электронной почте: iop@chsetgaz.ru, sve@chsetgaz.ru с указанием сути запроса.

Информационная карта аукциона.

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет аукциона | право заключения договора купли-продажи имущества, используемого в деятельности по реализации сжиженного углеводородного газа, расположенного на территории Чувашской Республики, согласно Перечню и основным характеристикам выставляемого на аукцион имущества (приложение). |
|  | Наименование Заказчика | Контактное лицо: Игонина Ольга Петровна |
|  | Начальная (минимальная) цена | 52451280,65 (Пятьдесят два миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча двести восемьдесят) рублей 65 копеек, в том числе НДС. В соответствии с п.п.6 п.2 ст. 146 Налогового Кодекса РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) не признаются объектом налогообложения по НДС. |
|  | Сумма задатка | 5245128,10 (Пять миллионов двести сорок пять тысяч сто двадцать восемь) рублей 10 копеек. |
|  | Шаг аукциона | 1% от начальной цены |
|  | Время ожидания ценового предложения в ходе аукциона | 15 минут |
|  | Порядок формирования цены договора | Цена договора указана без учета расходов на оформление перехода права собственности |
|  | Валюта, используемая для формирования начальной (максимальной) цены | Российский рубль |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты по Договору | Оплата производится безналичным перечислением денежных средств с учетом задатка |
|  | Участник аукциона | Любое юридическое лицо или физическое лицо независимо от организационно–правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, отвечающие требованиям настоящей документации и законодательству Российской Федерации. |
|  | Срок подачи заявок на участие в аукционе | Дата начала подачи заявок: Прием заявок осуществляется круглосуточно в электронном виде по адресу в сети Интернет: www.com.roseltorg.ru с 26 марта 2014 года Дата окончания приема заявок: 28 апреля 2014 года до 12 часов по московскому времени. |
|  | Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе | 28 апреля 2014 года |
|  | Дата проведения аукциона | 05 мая 2014 года в 10 часов 00 минут по московскому времени |
|  | Адрес электронной торговой площадки для проведения аукциона | www.com.roseltorg.ru |
|  | Срок заключения договора | Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона не ранее, чем через 10 дней и не позднее, чем через 30 дней после подведения итогов аукциона |

Перечень и основные характеристики выставляемого на аукцион имущества

Лот 1:

| № п/п | Инвентарный номер объекта | Наименование основных средств | Адрес | Характеристика (параметры) объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АГЗС, расположенная по адресу: Чебоксарский район, Атлашевское с/п, д. Липово, ул. Молодежная, д. 37 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 024160 от 07.12.2013г. |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 1 | 15384 | АГЗС г. Новочебоксарск стационарная, ул Промышленная | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | одноэтажное капитальное здание операторской (S=35,20 кв.м.) с навесом, инженерными сетями, двумя колонками КЗСГ-2, 2-ёмкости по 10 куб.м |
| 2 | 16037 | Благоустройство территории АГЗС г. Новочебоксарск стационарная, ул Промышленная | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | Асфальтовое покрытие S= 4360 кв.м., подведены водопр.сети 97 м, канализ.сети 70 м, электросети 730 м (освещение по всей территории) |
| 3 | 000011223 | Зем. участок, кад.№21:21:064501:17, по адресу:ЧР, Чеб. р-н, Атлаш. с/п д.Липово,ул.Молодежн,37 4360м2 | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 024460 от 07.12.2013 г. |
| 4 | 16188 | ККМ Штрих-Комбо-ФР-К с USB портом (00023668) | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | - |
| 5 | 5503 | Ограждение АГЗС г. Новочебоксарск | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | Металлическая, S=360,9 м. Протяженность 290,5м. |
| 6 | 15788 | Охранно-пожарная сигнализация (АГЗС г.Новочебоксарск) | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | - |
| 7 | 15458 | Система видеонаблюдения для АГЗС г. Новочебоксарск | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | 7 шт.(уличное видеонаблюдение). |
| 8 | 15565 | Система управления ККС | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | - |
| 9 | 15713 | Счетчик монет Scan Coin | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | - |
| 10 | 15237 | Штрих-Комбо-ФР-К (с RS232 портом) (00005480) | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | - |
|  |  | АГЗС, расположенная по адресу: Вурнарский р-н, п. Вурнары, ул. Карла Маркса, 65 |  | Договор аренды земельного участка с администрацией Вурнарского р-на от 28.04.2012 г. № 73-з ; S = 3700 кв.м. |
| 11 | 6355 | АГЗС (Вурнары) | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | инженерные сети |
| 12 | 6360 | Дорожное (асфал) покрытие АГЗС Вурнары | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | S=540 кв.м. |
| 13 | 16539 | Колонка КЗСГ-1А с исполнением из стали с порошковым покрытием | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | обьем 500л |
| 14 | 1207 | Насос НСВГ | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | 80л/мин |
| 15 | 5700 | Авт-ль ППЦЗ - 12885 М 1994 г.в. шасси 1 354 г.н. АА 2659 | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | 12,45 куб.м. |
| 16 | 8191 | Насос НСВГ | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | 80л/мин |
| 17 | 5818 | Прицеп ХА4ВППЦЗ 1997 г.в. г.н. АА 1093 | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | 20,55 куб.м. |
| 18 | 1183 | Установка УИЖГЭ-20 (220В) с пультом дист.управления Весна-ТЭЦ | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | Прибор учета отпуска газа |
|  |  | Производственно-технологический комплекс-Газонаполнительная станция" расположенный по адресу: г.Шумерля, ул. Сурикова, д.100 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033121 от 03.12.2013г. |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 19 | 6501 | Агрегат насосный НСВГ с ремкомплектом | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Насос для СУГ марка НСВГ 00.00.000 производит. 85 л/мин |
| 20 | 14764 | Башня водонапорная (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Кирпичное здание высотой 9,8 м, S= 21,2 кв.м. |
| 21 | 14698 | Вентилятор ВЦУ-70 (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Производит. 1500 куб.м. в час. Мощность двигателя 2,2 кВт. |
| 22 | 14715 | Весы лаборант. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 23 | 6359 | Весы на Шумерлинской ГНС | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | ВС 100 ВД |
| 24 | 14725 | Водонагреватель (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Емкостной, V= 1,8 куб.м. |
| 25 | 6981 | Вывеска на поликарбонате Шумерля | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 26 | 14766 | Емкость 8шт. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | V= 50 куб.м. |
| 27 | 14767 | Емкость 8шт. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | V= 50 куб.м. |
| 28 | 15795 | Задвижка 30ч6бр Ф150 (фл.компл.) - компл. 6шт. | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 29 | 15799 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф100 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 30 | 15800 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф100 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 31 | 15801 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф100 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 32 | 15802 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф100 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 33 | 15797 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф80 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 34 | 15798 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф80 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 35 | 14691 | Здание ГНС (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | двухэтажное кирпичное здание, S=622,74 кв.м. |
| 36 | 16506 | Зем. уч.кад.№21:05:020201:192,6676кв.м,г.Шумерля,в 290м на сев.-вост.от адм.зд.ГНСпо ул.Сурикова,100 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | (Железнодорожный путь) свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 027019 от 28.11.2013 г. |
| 37 | 16507 | Зем. уч.кад.№21:05:020201:196,площ.34580кв.м,г.Шумерля,ул.Сурикова,100 для размещ. ПТК ГНС г.Шумерля | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 027018 от 28.11.2013 г. |
| 38 | 14716 | Ключ механический (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка КМВБ-04-00-00 мощность 3,5 кВт |
| 39 | 14717 | Ключ механический (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка КМВБ-04-00-00 мощность 3,5 кВт |
| 40 | 14718 | Ключ механический (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка КМВБ-04-00-00 мощность 3,5 кВт |
| 41 | 14736 | Ключ механический (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка КМВБ-04-00-00 мощность 3,5 кВт |
| 42 | 14735 | Колонка заправочная (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | УЗСГ-1 |
| 43 | 1194 | Комплекс оборудования для ГНС г. Шумерля | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | стенды для испытания баллонов АОБ-1, ЛОДБА-1 |
| 44 | 14692 | Компрессор воздушный (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Марка 2ВУ1-25/13 |
| 45 | 15913 | Компрессорная установка 2 ГУ-0,5-1,8/11-16С без УЗА | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | для СУГ производит. 1,8 куб.м./мин. Давление 1,6 Мпа |
| 46 | 15915 | Компрессорная установка 2 ГУ-0,5-1,8/11-16С без УЗА | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | для СУГ производит. 1,8 куб.м./мин. Давление 1,6 МПа |
| 47 | 14713 | Конвейер в сборе (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Марка КНП.00.000 рампы наполнительного отделения. Длина 110 м |
| 48 | 13233 | Конденсатосборник V=1 куб. м. | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка АЯ02.08-00.00.000 V=1 куб. м, Р=1,6 МПа |
| 49 | 15669 | Котел Е 1,0-0,9 Г в полном комплекте | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Паровой котел , производительностью 1,0 т пара в час |
| 50 | 15670 | Котел Е 1,0-0,9 Г в полном комплекте | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Паровой котел , производительностью 1,0 т пара в час |
| 51 | 14758 | Котельная ГНС (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Помещение S=67,33 кв.м. и оборудование |
| 52 | 14719 | Насос (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | СНП 25-60 (дизельный) |
| 53 | 14720 | Насос (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | УК-8 (электрический) |
| 54 | 16025 | Насосный агрегат SKC 8.03.5 1160 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Насос СУГ производит. 30 куб.м. /час. Напор 40 м |
| 55 | 16026 | Насосный агрегат SKC 8.03.5 1160 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Насос СУГ производит. 30 куб.м. /час. Напор 40 м |
| 56 | 16027 | Насосный агрегат SKC 8.03.5 1160 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Насос СУГ производит. 30 куб.м. /час. Напор 40 м |
| 57 | 14770 | Ограда (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Длина 748,8 м. Стальной пруток |
| 58 | 4318 | Охранно-пожарная сигнализация (ГНС в г.Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | БРО - 4 GSN |
| 59 | 8350 | Пластин.теплообменник НН №01ТС-16 расчет 0/Q21I3 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 60 | 746 | Пластин.теплообменник НН №04ТО-16, расчет А-3-1 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 61 | 8351 | Пластин.теплообменник НН №04ТС-10 расчет 0/Q21I4 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 62 | 14768 | Путь железнодорожный (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Ж/д тупик сливной эстакады и подъездные пути. Всего 649,2 м |
| 63 | 14769 | Сеть канализационная (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | чугунные трубы длиной 638,4 м |
| 64 | 14701 | Сигнализатор СТХ-6 (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 65 | 14700 | Сигнализатор (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | СТМ-10 |
| 66 | 14696 | Сигнализатор загазованности (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | СТМ-10 |
| 67 | 13238 | Сигнализатор СТМ - 10-0003РДЦ | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 68 | 16114 | Система громкоговорящего оповещения (Шумерлинская ГНС) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 69 | 13262 | Система охран. видеонаблюд. на ГНС г. Шумерля | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | 11 видеокамер |
| 70 | 14765 | Скважина артезианская (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 71 | 14734 | Станок для слива (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | ССБ-50 |
| 72 | 14742 | Станок сверлильный (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка 2А135 |
| 73 | 14737 | Станок ток. центр. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Марка 16Е16КП |
| 74 | 14743 | Станок фрезерный (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка 6Н80 |
| 75 | 6118 | Струпцины д\нап.бал. | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 76 | 14741 | Трансформатор (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Силовой трансформатор мощность 180 кВа трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ |
| 77 | 14746 | Трансформатор (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Силовой трансформатор мощность 250 кВа трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ |
| 78 | 14706 | Установка для наполнения (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | УНБН-1-04 |
| 79 | 14699 | Установка для откачки конд. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | для сбора и перекачки конденсата в систеие отопления |
| 80 | 14711 | Установка для пропарки бал. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | УПБ-1 |
| 81 | 6375 | Установка заправки с/г УЗСГ-1 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 82 | 13241 | Установка компрессорная 4 ВУ1- 5/9М42 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 83 | 14731 | Фильтр (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Натрий катионитовый фильтр химводоочиски V=0,5 куб.м. |
| 84 | 15780 | Хроматограф АТХ СЖ | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 85 | 12769 | Эл.трансформатор | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Понижающий трансформатор 220/36 В |
| 86 | 12782 | Электронный корректор ЕК-260 в комплекте с монтажными частямидля СГ-ЭК и 2 кранами | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 87 | 14693 | Электротельфер (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Грузоподъемность 1 тонна. |
| 88 | 14771 | Эстакада погрузочно-разгрузочная (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Склад с ЖД платформой площадью 420,2 кв.м. |
| 89 | 14772 | Эстакада сливная ГНС (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Сливная Ж/Д эстакада на 10 постов |
| 90 | 6258 | Кузов-фургон АМ-5301 без шасси | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 91 | 6269 | Насосный агрегат | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка НСВГ 00.00.000 производит. 85 л/мин |
| 92 | 000011071 | Пожарная сигнализация на ж/д эстакаде Шумерлинской ГНС, г.Шумерля, ул. Сурикова, 100 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Пульсар-2-012Н - 2 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР-535 (Гарант) - 2 шт |
|  |  | Стационарная автогазозаправочная станция в придорожной полосе республиканской автодороги "Автанкасы-Моргауши-Козьмодемьянск", расположенная по адресу: Моргаушский р-н, д. Ландыши |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033345 от 04.12.2013г. |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 93 | 6411 | Formoza AMD A-XP 2400+/SHUTTLE AK39N+SB/09.01.04 | Моргаушский р-н, д. Ландыши | - |
| 94 | 5458 | АГЗС "Авданкасы-Моргауши-Козьмодемьянск" км 28+00 с.Ландыши | Моргаушский р-н, д. Ландыши | одноэтажное кирпичное здание операторской, с навесом, инженерными сетями,2 -мя заправочными колонками |
| 95 | 6356 | АГЗС (Моргауши) | Моргаушский р-н, д. Ландыши |  |
| 96 | 15998 | Агрегат насосный № 21942 | Моргаушский р-н, д. Ландыши | 50 л/мин |
| 97 | 854 | Датчик температуры для ГНК FAS -220 (в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | от-30 С до +45с |
| 98 | 855 | Датчик температуры для ГНК FAS -220 (в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | от-30 С до +45с |
| 99 | 000010881 | Зем.участок,кад.№ 21:17:092701:1005,по адресу:ЧР,Моргаушский р-н,Москакасинское с/п, д.Ландыши,4864м | Моргаушский р-н, д. Ландыши | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033346 от 04.12.2013г. |
| 100 | 857 | Инсталяционная копия прогр. обеспечения комплекса "Нефтесервер -3" для упр-я газонаполн. колонками | Моргаушский р-н, д. Ландыши | 1 ком. на 2 кол. FAS |
| 101 | 858 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS -220 (в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | Д ус.=20 мм |
| 102 | 859 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS -220 (в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | Д ус.=20 мм |
| 103 | 15683 | Компьютер персональный Aquarius Std MS SC140 C2800/D512/VINT/H80/SB/NIC/KM | Моргаушский р-н, д. Ландыши |  |
| 104 | 8166 | Наземная стац. газоз. станция с 2 емкост.(10 м3 каждая),с 2 насос. FAS, с 2 писол. колонкамиFAS | Моргаушский р-н, д. Ландыши | от 5 до 50 л/мин. |
| 105 | 13516 | Насосный агрегат производительностью до 50л/мин | Моргаушский р-н, д. Ландыши | 50 л /мин |
| 106 | 13260 | Ограждение территории вокруг стальных резервуаров 2шт. на АГЗС Моргауши | Моргаушский р-н, д. Ландыши | Металлическое, L= 197,5м |
| 107 | 1508 | ОПС (Охранно пожарнаясигнализация) при Моргаушской АГЗС | Моргаушский р-н, д. Ландыши | - |
| 108 | 15860 | Система видеонаблюдения для АГЗС с.Моргауши | Моргаушский р-н, д. Ландыши | 4 видеокамеры |
| 109 | 1528 | Телефонизация линия Моргаушской АГЗС | Моргаушский р-н, д. Ландыши | - |
| 110 | 929 | Центральный модуль контролера "Элси Плюс"(в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | - |
|  |  | Производственно-технологический комплекс "Газораспределительные сети и сооружения автомобильной газозаправочной станции", расположенный по адресу: г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, д. 40 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 006819 от 02.12.2013г. Договор аренды земельного участка с администрацией г. Чебоксары от 30.09.2013 г. № 185/5741-Л; S = 3710 кв.м. |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 111 | 14802 | Асфальтированная площадка (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 112 | 6534 | Базовое ПО кассира- оператора (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 113 | 14808 | Газопровод наружный (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | протяженностью 428 м |
| 114 | 7141 | Датчик температуры для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 115 | 7142 | Датчик температуры для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 116 | 14800 | Емкость надземная (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | АПЦТ -20- 25 куб.м |
| 117 | 14792 | Емкость надземная (Заправка) АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139" | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | АПЦТ-20-10 куб.м |
| 118 | 14798 | Кабел. линия связи (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | протяженностью 100м |
| 119 | 14797 | Кабел. эл. линия (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | протяженностью 425 м |
| 120 | 15623 | ККМ Элвес - Микро - К(эт. версия 01) (207592) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 121 | 7532 | Клапан байпасный №19583 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 122 | 7535 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 123 | 7536 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 124 | 7537 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 125 | 14645 | Клапан электромагнитный № 19070 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 126 | 14793 | Колонка для заправки (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Производительность от 5 до50 л/мин |
| 127 | 14794 | Колонка для заправки (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Производительность от 5 до50 л/мин |
| 128 | 14795 | Колонка для заправки (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Производительность от 5 до50 л/мин |
| 129 | 7556 | Колонка заправочная FAS 220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Производительность от 5 до50 л/мин |
| 130 | 1548 | Комплект видеокамер CL-32 M-1 CG с объективом с АРД,гермокожухом и кронштейном К17/2 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 131 | 8024 | Машина счетчика манет МСМ "SC 303" | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 132 | 6363 | Мерник метал.(технич.) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=10 л. |
| 133 | 14804 | Навес теневой (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | 61 кв.м. профнастил металлический |
| 134 | 14805 | Навес теневой (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | 77 кв.м. профнастил металлический |
| 135 | 14796 | Наружный водопровод (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | протяженностью 3м, d-20мм |
| 136 | 16005 | Насосный агрегат FAS 21782 NZ 36-8 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=90л/мин |
| 137 | 8204 | Насосный агрегат № 21996 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=250л/мин |
| 138 | 16091 | Насосный агрегат PN25,пр.220 FAS 21315 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=100 л/мин |
| 139 | 17024 | Насосный агрегат для емкостей, SIHI 3608/5 PN25 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V= 100л/мин |
| 140 | 5997 | Огнетушитель оп-50 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 141 | 14803 | Ограда металлическая (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | кованный металл, 280 м. |
| 142 | 14807 | Операторская АГЗС (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Кирпич, высота 3,0м, S= 51,5кв.м |
| 143 | 9054 | Прием и обработка данных уровнемеров FAS-Junior | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 144 | 8558 | Полупр.-цист. трансп. ППЦТ-20 с насосом Z-2000 ПТС 58 ЕТ 796298 г.н. АВ 0461 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 145 | 5204 | Система наружнего охранного наблюдения | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 146 | 1081 | Спецвидеомагнитофон 24ч с блоком питания К-45 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 147 | 17056 | Счетчик двухпоршневой FAS №22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 148 | 17057 | Счетчик двухпоршневой FAS №22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 149 | 16092 | Счетчик двухпоршневый | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 150 | 16093 | Счетчик двухпоршневый | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 151 | 16279 | Счетчик двухпоршневый | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 152 | 11323 | Счетчик поршневой № 22501 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 153 | 11324 | Счетчик поршневой № 22501 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 154 | 11325 | Счетчик поршневой № 22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 155 | 11326 | Счетчик поршневой № 22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 156 | 14644 | Счетчик четырехпоршневой № 22900 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 157 | 14806 | Туалет - уборная г. Чебоксары (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | S= 4кв.м |
| 158 | 14801 | Уширение дороги г.Чебоксары (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | S=250 кв.м. для выезда и заезда на АГЗС |
| 159 | 14647 | Фильтроэлемент для газоотсекателя №22503 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 160 | 12116 | Холодильник ЗИЛ 1кам, | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 161 | 12118 | Центральный модуль контроллера "ЭЛСИ ПЛЮС" для АГЗС ( № 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 162 | 14799 | Эстакада для слива г. Чебоксары (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Площадь сливной эстакады 252 кв.м. |
| 163 | 7143 | Датчик температуры для ГНК FAS-220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 164 | 7144 | Датчик температуры для ГНК FAS-220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 165 | 7538 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 166 | 7539 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 167 | 8206 | Насосный агрегат № 21996 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=250 л/мин |
| 168 | 14648 | Насосный агрегат №21782 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V= 100 л/мин |
| 169 | 17025 | Насосный агрегат для емкостей, SIHI 3608/5 PN25 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=100 л/мин |
| 170 | 13183 | Счетчик №22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 171 | 16094 | Счетчик двухпоршневый | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 172 | 12119 | Центральный модуль контроллера "ЭЛСИ ПЛЮС" для АГЗС | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 173 | 5856 | Вывеска | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
|  |  | АГЗС, расположенная, по адресу: г. Канаш, ул. Железнодорожная, 281 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033181 от 28.11.2013г. |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 174 | 5459 | АГЗС(2 заправочн.колонки) на Канашской ГНС | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | навес, благоустройство территории , инженерные сети, ограждение |
| 175 | 1191 | Заправочная колонка FAS 220 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | 5-50 л/мин |
| 176 | 1192 | Заправочная колонка FAS 220 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | 5-50 л/мин |
| 177 | 14780 | Зем. участок кад. №21:04:02 03 19:0001 площадь 1722 кв.м.г. Канаш, ул. Железнодорожная,281(под АГЗС) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 027006 от 28.11.2013г. |
| 178 | 4056 | Знак дорожный ф-л "Канашмежрайгаз" | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | - |
| 179 | 15888 | Кассовый аппарат ККТ АМС 100К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | - |
| 180 | 14005 | Насос НСВГ (без электродвигателя и рамы) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | - |
| 181 | 16097 | Насосный агрегат | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | - |
| 182 | 8205 | Насосный агрегат № 21996 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | тип открытый вихревой производительность 100 л/мин |
| 183 | 1516 | Охранно-пожарная сигнализация на АГЗС | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | - |
| 184 | 16280 | Счетчик четырехпоршневый | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | состоит из двух измерительных цилиндров двойного действия, объем 250 см3.один полный оборот вала обеспечивает измерение 1 литра продукта |
| 185 | 433 | Установка УИЖГЭ-20 (220В) с пультом дист.управления Весна-ТЭЦ | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | прибор для определения литража и суммы |
|  |  | АГЗС, расположенная по адресу: с. Батырево, ул. Комарова, д.13 |  | Договор аренды земельного участка с ООО "Агрохимия" Батыревского района от 28.08.2012 г. № У-7732/10; S = 1288 кв.м. |
| 186 | 13192 | АГЗС передвижная по ул. Комарова, 13 в с. Батырево | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | операторская с инженерными сетями, наружным освещением |
| 187 | 6266 | Насос НСВГ | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | тип вихревой , мощн.эл.двиг.7,5кВт,рабочая среда СУГ, Рраб=1,6 Мпа, tраб.среды от -40до + 45 0С |
| 188 | 12998 | плоскость световой для АГЗС с. Батырево | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | - |
| 189 | 12997 | плоскость световой для АГЗС с. Батырево | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | - |
| 190 | 5804 | П/прицеп ППЦЗ-12-885М АА 0971 1996 г.в. | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | - |
| 191 | 12061 | Установка УИЖГЭ-20М-01 (703.00.00.00.00-01) | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | - |
|  |  | АГЗС, расположенная по адресу: с.Шемурша, ул. Газовиков |  | Договор аренды земельного участка с администрацией Шемуршинского р-на от 13.08.2012 г. № 6; S =428 кв.м. |
| 192 | 6392 | Автоцистерна газозаправочная ППЦЗ-12-885м АА6243 | 429170 ЧР с.Шемурша ул.Газовиков | - |
| 193 | 6497 | АГЗС - с.Шемурша | 429170 ЧР с.Шемурша ул.Газовиков | операторская, инженерные сети, благоустройство |
| 194 | 6259 | Кузов-фургон АМ-5301 без шасси | 429170 ЧР с.Шемурша ул.Газовиков | - |
| 195 | 814 | Насос НСВГ | 429170 ЧР с.Шемурша ул.Газовиков | тип вихревой , мощн.эл.двиг.7,5кВт,рабочая среда СУГ, Рраб=1,6 Мпа, tраб.среды от -40до + 45 0С |
|  |  | АГЗС, расположенная по адресу: Яльчикский район, примерно в 260 м. от жилого дома № 1 по ул. Заводская, с. Яльчики |  | Договор аренды земельного участка с администрацией Яльчикского р-на от 23.05.2007 г. № 1/к-05; S = 3092 кв.м. |
| 196 | 5540 | А/цистерна - приц АА 1006 1997 г.в. | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=20 куб.м. |
| 197 | 15804 | Автогазозаправочная передвижная станция (АГЗС) с.Яльчики | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | инженерные сети, ограждение, благоустройством территории |
| 198 | 15852 | Емкость 50мЗ (АГЗС Яльчики) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=50 куб. м. |
| 199 | 15851 | Емкость 50мЗ (АГЗС Яльчики) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=50 куб.м. |
| 200 | 15850 | Емкость 50мЗ (АГЗС Яльчики) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=50 куб.м. |
| 201 | 15707 | Кабина туалетная класса Эконом | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | S=4 кв.м. |
| 202 | 15714 | Кассовый аппарат ККМ АМС-100К с денежным ящиком | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | - |
| 203 | 5511 | Операторская на АГЗС (с.Яльчики) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | S=15 кв.м. |
| 204 | 15715 | Подстанция мачтовая КТП-25/10/0,4 с РЛНД+ ограничитель ОПН - 10/12 (3шт.) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | - |
| 205 | 3272 | Емкость пожарная АГЗС | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=50 куб.м. |
| 206 | 15870 | Пункт коммерческого учета с трансформатором напряжения 10кВ 50А исп. 09 со счетчиком ПСЧ 4АР.05.2 | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | - |
|  |  | "Производственно-технологический комплекс: газонакопительная станция", расположенный по адресу: г. Канаш, ул. Железнодорожная, 279 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033148 от 30.11.2013г. |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 207 | 14234 | Автовесы автомобильные (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | от 750 г до 15 тн |
| 208 | 15863 | Агрегат насосный НСВГ с ремкомплектом | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | тип вихревой, мощн.эл.двиг.7,5кВт,рабочая среда СУГ, Рраб=1,6 Мпа, tраб.среды от -40до + 45 0С |
| 209 | 15882 | Аппарат теплообм. пластинч. ВГ-Р-0,04-0,68-ГВС | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | пластинч. ВГ-Р-0,04-0,68-ГВС |
| 210 | 14262 | Блок всомогательных помещений (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S=137,25 кв.м. |
| 211 | 14261 | Внешние сети водопровода (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 336 м |
| 212 | 14235 | Газопровод межцеховой технологический (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 1069 м |
| 213 | 15926 | Декарбонизатор D/132 AT 0.055 WC/2 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | D/132 AT 0.055 WC/2 |
| 214 | 14207 | Дорожное покрытие (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S=3913 кв.м. |
| 215 | 14223 | Емкость 50МЗ№16 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 216 | 14224 | Емкость 50МЗ№17 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 217 | 14225 | Емкость 50МЗ№18 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 218 | 14226 | Емкость 50МЗ№19 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 219 | 15387 | Емкость №20 Канашской ГНС | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 220 | 14227 | Емкость подземная для слива тяжелых остатков (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 221 | 14179 | Ж/Д Эстакада для слива жидкого газа (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 1,197 км. |
| 222 | 14205 | Железобетонный подземный резервуар (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V=200 куб.м., пожарный водоем |
| 223 | 15736 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100 |
| 224 | 15855 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100 |
| 225 | 15856 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100 |
| 226 | 15857 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100 |
| 227 | 15858 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100 |
| 228 | 15737 | Задвижка 50 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура ДУ50 |
| 229 | 15738 | Задвижка 50 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура ДУ50 |
| 230 | 15739 | Задвижка 50 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура ДУ50 |
| 231 | 15735 | Задвижка 80 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11КА | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду80 |
| 232 | 14260 | Здание (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S=114,96 кв.м. |
| 233 | 15422 | Зем. участок кад. №21:04:02 02 02:0007 площадь17575 кв. м. г. Канаш, ул. Желзезнодорожная, д.279 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 027002 от 28.11.2013г. |
| 234 | 14203 | Кабель электроснабжения (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | электроснабжение предприятия 142 м |
| 235 | 14206 | Канализация (трубы чугунные) (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженность 255 м |
| 236 | 14199 | Колонка заправочная для автомашин (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 237 | 15862 | Компрессор 4 ВУ 1-5/9 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 238 | 14197 | Компрессор П-110 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 239 | 14186 | Компрессор П-110 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 240 | 14195 | Компрессор П-110 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 241 | 14196 | Компрессор П-110 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 242 | 14201 | Конвейер (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 243 | 14254 | Котел газовый КСТГ 3 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 244 | 14255 | Котел КВ -300 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 245 | 15867 | Котел отопительный КОВ-50 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 246 | 15861 | Котел паровой КПа-0,63Гн | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 247 | 15719 | КСО-366-3Н | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 248 | 15720 | КСО-366-3Н | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 249 | 15722 | КСО-366-4Н | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 250 | 15721 | КСО-366-4Н | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 251 | 15883 | Лента конвеерная 2Л-1200-3-ТК-200-2-3-1(303.6м2) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 252 | 14232 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 253 | 14231 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 254 | 14228 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 255 | 14230 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 256 | 14229 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 257 | 15935 | Мотопомпа МОДН "Заря" 120/60 "К" (из нержав. стали) в комплекте с рукавами | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 258 | 15037 | Насос "Hydro-Vacuum" SKC 7.08 с дв. 7,5 кВт | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 259 | 15036 | Насос "Hydro-Vacuum" SKC 7.08 с дв. 7,5 кВт | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 260 | 15035 | Насос "Hydro-Vacuum" SKC 7.08 с дв. 7,5 кВт | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 261 | 15853 | Насос IPL 32/160 - 1.1/2 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | центробежный насос , рабочее давление: 10 или 16 бар |
| 262 | 15854 | Насос IPL 32/160 - 1.1/2 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Одноступенчатый центробежный насос, рабочее давление: 10 или 16 бар |
| 263 | 14245 | Насос ТКА 63/125 А (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | плотностью не более 1800 кг/м3, вязкостью от 0,5х10-4 м2/с (0,5 см2/с) до 8,5х10-4 м2/с (8,5 см2/с) для насосов с подачей от 12 до 1000 м3/ч |
| 264 | 8192 | Насос НСВГ | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Для перекачивания сжиженных углеводородных газов |
| 265 | 15723 | Ошиновка | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Оборудование трубопроводных шин |
| 266 | 15886 | Пароводяной подогреватель ПП 2-6-2 II | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S поверхности нагрева 6,3 кв.м., номинальный расход воды, 29,2 т/ч |
| 267 | 14240 | Площадка погрузочная (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S=342,25 кв.м. |
| 268 | 14239 | Площадка погрузочная (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 |  |
| 269 | 14238 | Площадка погрузочная (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 |  |
| 270 | 14259 | Подстанция трансформаторная (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | ТП-2х100 кВА, U=6/0,4 кВ |
| 271 | 14241 | Путь подъездной к погрузочной эстакаде (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 1197 м |
| 272 | 14208 | Резервуар для хранения жидкого газа №1 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 273 | 14210 | Резервуар для хранения жидкого газа №3 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 274 | 14211 | Резервуар для хранения жидкого газа №4 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 275 | 14212 | Резервуар для хранения жидкого газа №5 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 276 | 14216 | Резервуар для хранения жидкого газа №9 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 277 | 14217 | Резервуар для хранения жидкого газа №10 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 278 | 14218 | Резервуар для хранения жидкого газа №11 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 279 | 14219 | Резервуар для хранения жидкого газа №12 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 280 | 14220 | Резервуар для хранения жидкого газа №13 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 281 | 14221 | Резервуар для хранения жидкого газа №14 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 282 | 14222 | Резервуар для хранения жидкого газа №15 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 283 | 14209 | Резервуар для хранения жидкого газа №2 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 284 | 14213 | Резервуар для хранения жидкого газа №6 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 285 | 14214 | Резервуар для хранения жидкого газа №7 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 286 | 14215 | Резервуар для хранения жидкого газа №8 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 287 | 9874 | Сигнализатор | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 288 | 16043 | Система громкоговорящего оповещения (Канашская ГНС) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 289 | 15881 | Система управления САУ-1ПМ | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 290 | 10255 | Станина | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 291 | 14243 | Станок вертикально-сверлильный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 292 | 15724 | Станок для слива газа из баллонов ССБ-50 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 л |
| 293 | 14244 | Станок токарно-винторезный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 294 | 14242 | Станок универсально-фрезерный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 295 | 14178 | Стенд СГБ 04 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 296 | 14204 | Теплосеть 100мм (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 320 м |
| 297 | 14200 | Транспортер КНП (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Конвейер напольный пластинчатый V= 50 л |
| 298 | 15561 | Трансформатор ТМ- 250/6-0,4+ролики к силовому трансформатору(4шт)+ крепление, увязка | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 299 | 15562 | Трансформатор ТМ- 250/6-0,4+ролики к силовому трансформатору(4шт)+ крепление, увязка | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 300 | 15859 | Трансформатор ТМ-100/6-04 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Трансформатор трехфазный, типа ТМ, класс напряжения 6 кВ. / мощность 100 кВА |
| 301 | 14249 | Установка для наполнения балонов (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | УМБН №1-04-0000РЭ |
| 302 | 15725 | Устройство пропарки баллонов УПБ-1 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 5, 27 и 50 л для сжиженных углеводородных газов |
| 303 | 15733 | Хроматограф АТХ СЖ | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | для определения компонентного состава СУГ |
| 304 | 14250 | Цех наполнения малолитражных балонов (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S= 27,56 кв.м. |
| 305 | 14251 | Цех наполнительный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S= 232,47 кв.м. |
| 306 | 14237 | Цех насосно-компрессорный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S= 83,52 кв.м. |
| 307 | 924 | Сист. блок Р-IV 1800/256 Mb/120 Gb/GF2/CD | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 308 | 15730 | ЩО 70-1-72 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 309 | 15731 | ЩО 70-1-90 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 310 | 15717 | ЩО-70-1-02 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 311 | 15718 | ЩО-70-1-02 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 312 | 15727 | ЩО-70-1-23 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 313 | 15726 | ЩО-70-1--23 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 314 | 15728 | ЩО-70-1-43 с ПСЧ-4 АР | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 315 | 15729 | ЩО-70-1-43-с ПСЧ-4 АР | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 316 | 15732 | ЩО-70-1-94 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 317 | 8559 | Полупр.-цист. трансп. ППЦТ-31, шасси XIWТЦ160030000152 г.н. АА 9484/21 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 31 куб.м. |
|  |  | Центральный склад |  |  |
| 318 | 5475 | Газозаправочная станция (оборудование) | г.Чебоксары, Гаражный проезд , д.11 | Оборудование АГЗС: наземный резервуар фирмы FAS; два наземных резервуара объемом по 6,7 м3 с допустимым избыточным давлением 15,6 бар, насосный агрегат, производительность 50 л/мин, тип FAS-LG, Ex- Motor 2 kW,электронная газовая колонка FAS-230 |
|  |  | Оборудование от АГЗС с Комсомольское |  |  |
| 319 | 6496 | АГЗС - с.Комсомольское | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | инженерные сети |
| 320 | 17019 | Насос НСВГ-01.00.000М-00 (исполнение вверх) | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | тип вихревой , мощн.эл.двиг.7,5кВт,рабочая среда СУГ, Рраб=1,6 Мпа, tраб.среды от -40до + 45 0С |
| 321 | 8195 | Насос топливный S 40/7 | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | УНСГ-04 (в ППЦЗ) |
| 322 | 8196 | Насос топливный S 40/7 | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | УНСГ-04 (в ППЦЗ) |
| 323 | 15910 | Полуприцеп-цистерна заправочная ППЦЗ 31 2004г.в., г.н. АВ 0469, зам. на г.н. АВ 5747 ПТС 58 ЕТ 796286 | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | - |
| 324 | 000010924 | Установка измерения объема УИЖГЭ-20.ПЖ/1 (220в) | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | - |

Приложение 1

Форма договора, заключаемого по итогам аукциона

# ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №                    .

(примерная форма)

г. Чебоксары                                                                   «      »                  2014г.

Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары», в лице                                                                     __________________, действующего на основании                      , именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и                                                                                            , в лице_____________, действующего на основании                                 , именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем (далее по тексту - Договор):

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить движимое и недвижимое имущество (далее по тексту - Имущество), согласно Приложению №1.

1.2. Продавец гарантирует, что передаваемое Имущество не находится под арестом, не заложено и не является предметом спора.

2. Расчеты и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость Имущества оценена сторонами на сумму                          (                                                        ) рублей 00 копеек (в том числе НДС)

В том числе земельные участки - на сумму                (                             ) рублей 00 коп., НДС не облагается.

2.2. Оплата Покупателем стоимости Имущества производится в срок до       «         »                    201   г.

2.3. Форма оплаты отчуждаемого Имущества – денежные средства. Покупатель производит оплату стоимости Имущества в срок, указанный в п.2.2 настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счёт Продавца.

2.3. Покупатель осмотрел и проверил приобретаемое Имущество перед заключением настоящего Договора, дефектов и недостатков, о которых не был предупрежден Продавцом, не обнаружил, удовлетворен качественным и техническим состоянием Имущества.

3. Земельный участок

3.1. Согласно ст. 552 ГК РФ к Покупателю одновременно с правом собственности на недвижимое имущество, указанное в п. 1.1 настоящего договора, переходит право пользования земельными участками, которые заняты этим недвижимым имуществом и необходимы для его использования, на тех же условиях, что существовали для Продавца.

3.2. Права Покупателя на земельный участок подлежат оформлению и государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3.3. Продавец обязуется предоставить все необходимые документы для оформления прав Покупателя на земельный участок, а также совершить иные действия, необходимые с его стороны, для оформления прав Покупателя.

4. Передача имущества по договору

4.1. Передача Имущества и документации на него от Продавца к Покупателю производится в течение 3 рабочих дней с момента поступления на расчетный  счет Продавца денежных средств, указанных в п. 2.1. настоящего Договора, о чем стороны составляют Акт приема-передачи (Приложение №2) в соответствии со ст. 556 ГК РФ.

Продавец одновременно передает Покупателю всю необходимую техническую документацию на Имущество, технические паспорта БТИ, копии договоров аренды и кадастровых паспортов на земельные участки.

В течение 7 (семи) рабочих дней с момента поступления 100% оплаты по настоящему Договору на расчетный счет Продавца, стороны совместно обязаны подать документы для государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора.

4.2. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя с момента подписания Акта приема-передачи и государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество.

4.3. Все расходы по государственной регистрации права собственности Покупателя на Имущество, предусмотренные действующим законодательством, в полном объеме несет Покупатель.

4.4. Со дня подписания Акта приема-передачи Покупателем ответственность за сохранность Имущества, равно как и риск его случайной порчи или гибели несет Покупатель.

4.5. Покупатель обязуется предоставить Продавцу подписанные Акты приема-передачи основных средств (по формам: №ОС-1, №ОС-1а, №ОС-1б) не позднее 7 дней со дня получения их от Продавца.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения либо несвоевременного исполнения Продавцом своих обязательств по передаче Имущества либо подачи документов для государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, Продавец уплачивает Покупателю пеню в размере 1/300 процентной ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации на день возникновения просрочки, от стоимости Имущества, указанной в п. 2.1. настоящего договора,  за каждый день просрочки.

5.2. В случае неисполнения либо несвоевременного исполнения Покупателем своих обязательств по оплате стоимости Имущества, и (или) по подаче документов для государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, согласно п. 2.2. и п. 4.1. настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 1/300 процентной ставки рефинансирования, установленной  Центральным Банком Российской Федерации на день возникновения просрочки, от стоимости Имущества, указанной в п. 2.1. настоящего договора,  за каждый день просрочки.

5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

5.4. Покупатель имеет право отказаться от исполнения настоящего договора до наступления срока оплаты, установленного п. 2.2. договора, с оплатой продавцу неустойки в размере 5 245 128 (Пять  миллионов двести сорок пять тысяч сто двадцать восемь) рублей 10 коп.

5.5. Ответственность и права сторон, не предусмотренные настоящим договором, определяются законодательством РФ.

6. Заключительные условия

6.1. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между Продавцом и Покупателем в отношении предмета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства и представления, которые могли быть приняты или сделаны ими, будь то в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора.

6.2. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством. Разногласия, возникшие в процессе заключения и исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров, а в случае их не урегулирования  – в Арбитражном суде Чувашской Республики.

6.3. В случае изменения юридического адреса, обслуживающего банка, других реквизитов одной из сторон настоящего договора, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.

6.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых остается на хранении в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Чувашской Республике, а другие остаются по одному экземпляру у каждой из сторон.

6.5. Изменения и дополнения условий настоящего договора возможны при условии, что они совершены в письменной форме.

6.6. Порядок расторжения настоящего договора определяется действующим законодательством.

6.7. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006г № 152-ФЗ Покупатель дает свое согласие Продавцу на обработку его персональных данных, указанных в настоящем договоре. Обработка персональных данных Покупателя осуществляется в целях обеспечения защиты имущественных и иных интересов Сторон в случае возникновении между ними разногласий по вопросам надлежащего исполнения принятых на себя обязательств. Обработка осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения. Согласие Покупателя на обработку его персональных данных действительно в течение всего срока действия настоящего Договора, а также имеет силу в течение 3-х лет после его расторжения. Покупатель вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку его персональных данных путем подачи письменного заявления за исключением случаев, когда обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения настоящего Договора.

Подписи сторон:

Продавец: ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» 428003,                          г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 19А,  телефоны: 54-01-82, 54-07-94 ИНН 2128049998, КПП 213050001, р/с 40702810300010004866 кор.сч.: 30101810400000000132, БИК: 044599132, в Центральный филиал АБ «РОССИЯ» г. Москва.

Покупатель:                                                                                                             .

.

Продавец:							Покупатель:

ОАО «Газпром газораспределение

Чебоксары»

________________ /                       /           	________________ /                       /

Приложение № 1

к договору купли-продажи

№           от «       »              201     г.

Лот 1:

| № п/п | Инвентарный номер объекта | Наименование основных средств | Адрес | Характеристика (параметры) объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АГЗС, расположенная по адресу: Чебоксарский район, Атлашевское с/п, д. Липово, ул. Молодежная, д. 37 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 024160 от 07.12.2013г. |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 1 | 15384 | АГЗС г. Новочебоксарск стационарная, ул Промышленная | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | одноэтажное капитальное здание операторской (S=35,20 кв.м.) с навесом, инженерными сетями, двумя колонками КЗСГ-2, 2-ёмкости по 10 куб.м |
| 2 | 16037 | Благоустройство территории АГЗС г. Новочебоксарск стационарная, ул Промышленная | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | Асфальтовое покрытие S= 4360 кв.м., подведены водопр.сети 97 м, канализ.сети 70 м, электросети 730 м (освещение по всей территории) |
| 3 | 000011223 | Зем. участок, кад.№21:21:064501:17, по адресу:ЧР, Чеб. р-н, Атлаш. с/п д.Липово,ул.Молодежн,37 4360м2 | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 024460 от 07.12.2013 г. |
| 4 | 16188 | ККМ Штрих-Комбо-ФР-К с USB портом (00023668) | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | - |
| 5 | 5503 | Ограждение АГЗС г. Новочебоксарск | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | Металлическая, S=360,9 м. Протяженность 290,5м. |
| 6 | 15788 | Охранно-пожарная сигнализация (АГЗС г.Новочебоксарск) | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | - |
| 7 | 15458 | Система видеонаблюдения для АГЗС г. Новочебоксарск | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | 7 шт.(уличное видеонаблюдение). |
| 8 | 15565 | Система управления ККС | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | - |
| 9 | 15713 | Счетчик монет Scan Coin | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | - |
| 10 | 15237 | Штрих-Комбо-ФР-К (с RS232 портом) (00005480) | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | - |
|  |  | АГЗС, расположенная по адресу: Вурнарский р-н, п. Вурнары, ул. Карла Маркса, 65 |  | Договор аренды земельного участка с администрацией Вурнарского р-на от 28.04.2012 г. № 73-з ; S = 3700 кв.м. |
| 11 | 6355 | АГЗС (Вурнары) | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | инженерные сети |
| 12 | 6360 | Дорожное (асфал) покрытие АГЗС Вурнары | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | S=540 кв.м. |
| 13 | 16539 | Колонка КЗСГ-1А с исполнением из стали с порошковым покрытием | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | обьем 500л |
| 14 | 1207 | Насос НСВГ | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | 80л/мин |
| 15 | 5700 | Авт-ль ППЦЗ - 12885 М 1994 г.в. шасси 1 354 г.н. АА 2659 | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | 12,45 куб.м. |
| 16 | 8191 | Насос НСВГ | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | 80л/мин |
| 17 | 5818 | Прицеп ХА4ВППЦЗ 1997 г.в. г.н. АА 1093 | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | 20,55 куб.м. |
| 18 | 1183 | Установка УИЖГЭ-20 (220В) с пультом дист.управления Весна-ТЭЦ | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | Прибор учета отпуска газа |
|  |  | Производственно-технологический комплекс-Газонаполнительная станция" расположенный по адресу: г.Шумерля, ул. Сурикова, д.100 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033121 от 03.12.2013г. |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 19 | 6501 | Агрегат насосный НСВГ с ремкомплектом | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Насос для СУГ марка НСВГ 00.00.000 производит. 85 л/мин |
| 20 | 14764 | Башня водонапорная (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Кирпичное здание высотой 9,8 м, S= 21,2 кв.м. |
| 21 | 14698 | Вентилятор ВЦУ-70 (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Производит. 1500 куб.м. в час. Мощность двигателя 2,2 кВт. |
| 22 | 14715 | Весы лаборант. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 23 | 6359 | Весы на Шумерлинской ГНС | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | ВС 100 ВД |
| 24 | 14725 | Водонагреватель (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Емкостной, V= 1,8 куб.м. |
| 25 | 6981 | Вывеска на поликарбонате Шумерля | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 26 | 14766 | Емкость 8шт. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | V= 50 куб.м. |
| 27 | 14767 | Емкость 8шт. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | V= 50 куб.м. |
| 28 | 15795 | Задвижка 30ч6бр Ф150 (фл.компл.) - компл. 6шт. | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 29 | 15799 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф100 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 30 | 15800 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф100 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 31 | 15801 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф100 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 32 | 15802 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф100 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 33 | 15797 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф80 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 34 | 15798 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф80 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 35 | 14691 | Здание ГНС (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | двухэтажное кирпичное здание, S=622,74 кв.м. |
| 36 | 16506 | Зем. уч.кад.№21:05:020201:192,6676кв.м,г.Шумерля,в 290м на сев.-вост.от адм.зд.ГНСпо ул.Сурикова,100 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | (Железнодорожный путь) свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 027019 от 28.11.2013 г. |
| 37 | 16507 | Зем. уч.кад.№21:05:020201:196,площ.34580кв.м,г.Шумерля,ул.Сурикова,100 для размещ. ПТК ГНС г.Шумерля | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 027018 от 28.11.2013 г. |
| 38 | 14716 | Ключ механический (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка КМВБ-04-00-00 мощность 3,5 кВт |
| 39 | 14717 | Ключ механический (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка КМВБ-04-00-00 мощность 3,5 кВт |
| 40 | 14718 | Ключ механический (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка КМВБ-04-00-00 мощность 3,5 кВт |
| 41 | 14736 | Ключ механический (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка КМВБ-04-00-00 мощность 3,5 кВт |
| 42 | 14735 | Колонка заправочная (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | УЗСГ-1 |
| 43 | 1194 | Комплекс оборудования для ГНС г. Шумерля | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | стенды для испытания баллонов АОБ-1, ЛОДБА-1 |
| 44 | 14692 | Компрессор воздушный (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Марка 2ВУ1-25/13 |
| 45 | 15913 | Компрессорная установка 2 ГУ-0,5-1,8/11-16С без УЗА | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | для СУГ производит. 1,8 куб.м./мин. Давление 1,6 Мпа |
| 46 | 15915 | Компрессорная установка 2 ГУ-0,5-1,8/11-16С без УЗА | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | для СУГ производит. 1,8 куб.м./мин. Давление 1,6 МПа |
| 47 | 14713 | Конвейер в сборе (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Марка КНП.00.000 рампы наполнительного отделения. Длина 110 м |
| 48 | 13233 | Конденсатосборник V=1 куб. м. | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка АЯ02.08-00.00.000 V=1 куб. м, Р=1,6 МПа |
| 49 | 15669 | Котел Е 1,0-0,9 Г в полном комплекте | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Паровой котел , производительностью 1,0 т пара в час |
| 50 | 15670 | Котел Е 1,0-0,9 Г в полном комплекте | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Паровой котел , производительностью 1,0 т пара в час |
| 51 | 14758 | Котельная ГНС (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Помещение S=67,33 кв.м. и оборудование |
| 52 | 14719 | Насос (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | СНП 25-60 (дизельный) |
| 53 | 14720 | Насос (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | УК-8 (электрический) |
| 54 | 16025 | Насосный агрегат SKC 8.03.5 1160 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Насос СУГ производит. 30 куб.м. /час. Напор 40 м |
| 55 | 16026 | Насосный агрегат SKC 8.03.5 1160 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Насос СУГ производит. 30 куб.м. /час. Напор 40 м |
| 56 | 16027 | Насосный агрегат SKC 8.03.5 1160 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Насос СУГ производит. 30 куб.м. /час. Напор 40 м |
| 57 | 14770 | Ограда (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Длина 748,8 м. Стальной пруток |
| 58 | 4318 | Охранно-пожарная сигнализация (ГНС в г.Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | БРО - 4 GSN |
| 59 | 8350 | Пластин.теплообменник НН №01ТС-16 расчет 0/Q21I3 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 60 | 746 | Пластин.теплообменник НН №04ТО-16, расчет А-3-1 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 61 | 8351 | Пластин.теплообменник НН №04ТС-10 расчет 0/Q21I4 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 62 | 14768 | Путь железнодорожный (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Ж/д тупик сливной эстакады и подъездные пути. Всего 649,2 м |
| 63 | 14769 | Сеть канализационная (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | чугунные трубы длиной 638,4 м |
| 64 | 14701 | Сигнализатор СТХ-6 (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 65 | 14700 | Сигнализатор (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | СТМ-10 |
| 66 | 14696 | Сигнализатор загазованности (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | СТМ-10 |
| 67 | 13238 | Сигнализатор СТМ - 10-0003РДЦ | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 68 | 16114 | Система громкоговорящего оповещения (Шумерлинская ГНС) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 69 | 13262 | Система охран. видеонаблюд. на ГНС г. Шумерля | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | 11 видеокамер |
| 70 | 14765 | Скважина артезианская (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 71 | 14734 | Станок для слива (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | ССБ-50 |
| 72 | 14742 | Станок сверлильный (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка 2А135 |
| 73 | 14737 | Станок ток. центр. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Марка 16Е16КП |
| 74 | 14743 | Станок фрезерный (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка 6Н80 |
| 75 | 6118 | Струпцины д\нап.бал. | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 76 | 14741 | Трансформатор (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Силовой трансформатор мощность 180 кВа трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ |
| 77 | 14746 | Трансформатор (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Силовой трансформатор мощность 250 кВа трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ |
| 78 | 14706 | Установка для наполнения (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | УНБН-1-04 |
| 79 | 14699 | Установка для откачки конд. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | для сбора и перекачки конденсата в систеие отопления |
| 80 | 14711 | Установка для пропарки бал. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | УПБ-1 |
| 81 | 6375 | Установка заправки с/г УЗСГ-1 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 82 | 13241 | Установка компрессорная 4 ВУ1- 5/9М42 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 83 | 14731 | Фильтр (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Натрий катионитовый фильтр химводоочиски V=0,5 куб.м. |
| 84 | 15780 | Хроматограф АТХ СЖ | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 85 | 12769 | Эл.трансформатор | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Понижающий трансформатор 220/36 В |
| 86 | 12782 | Электронный корректор ЕК-260 в комплекте с монтажными частямидля СГ-ЭК и 2 кранами | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 87 | 14693 | Электротельфер (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Грузоподъемность 1 тонна. |
| 88 | 14771 | Эстакада погрузочно-разгрузочная (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Склад с ЖД платформой площадью 420,2 кв.м. |
| 89 | 14772 | Эстакада сливная ГНС (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Сливная Ж/Д эстакада на 10 постов |
| 90 | 6258 | Кузов-фургон АМ-5301 без шасси | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 91 | 6269 | Насосный агрегат | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка НСВГ 00.00.000 производит. 85 л/мин |
| 92 | 000011071 | Пожарная сигнализация на ж/д эстакаде Шумерлинской ГНС, г.Шумерля, ул. Сурикова, 100 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Пульсар-2-012Н - 2 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР-535 (Гарант) - 2 шт |
|  |  | Стационарная автогазозаправочная станция в придорожной полосе республиканской автодороги "Автанкасы-Моргауши-Козьмодемьянск", расположенная по адресу: Моргаушский р-н, д. Ландыши |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033345 от 04.12.2013г. |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 93 | 6411 | Formoza AMD A-XP 2400+/SHUTTLE AK39N+SB/09.01.04 | Моргаушский р-н, д. Ландыши | - |
| 94 | 5458 | АГЗС "Авданкасы-Моргауши-Козьмодемьянск" км 28+00 с.Ландыши | Моргаушский р-н, д. Ландыши | одноэтажное кирпичное здание операторской, с навесом, инженерными сетями,2 -мя заправочными колонками |
| 95 | 6356 | АГЗС (Моргауши) | Моргаушский р-н, д. Ландыши |  |
| 96 | 15998 | Агрегат насосный № 21942 | Моргаушский р-н, д. Ландыши | 50 л/мин |
| 97 | 854 | Датчик температуры для ГНК FAS -220 (в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | от-30 С до +45с |
| 98 | 855 | Датчик температуры для ГНК FAS -220 (в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | от-30 С до +45с |
| 99 | 000010881 | Зем.участок,кад.№ 21:17:092701:1005,по адресу:ЧР,Моргаушский р-н,Москакасинское с/п, д.Ландыши,4864м | Моргаушский р-н, д. Ландыши | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033346 от 04.12.2013г. |
| 100 | 857 | Инсталяционная копия прогр. обеспечения комплекса "Нефтесервер -3" для упр-я газонаполн. колонками | Моргаушский р-н, д. Ландыши | 1 ком. на 2 кол. FAS |
| 101 | 858 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS -220 (в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | Д ус.=20 мм |
| 102 | 859 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS -220 (в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | Д ус.=20 мм |
| 103 | 15683 | Компьютер персональный Aquarius Std MS SC140 C2800/D512/VINT/H80/SB/NIC/KM | Моргаушский р-н, д. Ландыши |  |
| 104 | 8166 | Наземная стац. газоз. станция с 2 емкост.(10 м3 каждая),с 2 насос. FAS, с 2 писол. колонкамиFAS | Моргаушский р-н, д. Ландыши | от 5 до 50 л/мин. |
| 105 | 13516 | Насосный агрегат производительностью до 50л/мин | Моргаушский р-н, д. Ландыши | 50 л /мин |
| 106 | 13260 | Ограждение территории вокруг стальных резервуаров 2шт. на АГЗС Моргауши | Моргаушский р-н, д. Ландыши | Металлическое, L= 197,5м |
| 107 | 1508 | ОПС (Охранно пожарнаясигнализация) при Моргаушской АГЗС | Моргаушский р-н, д. Ландыши | - |
| 108 | 15860 | Система видеонаблюдения для АГЗС с.Моргауши | Моргаушский р-н, д. Ландыши | 4 видеокамеры |
| 109 | 1528 | Телефонизация линия Моргаушской АГЗС | Моргаушский р-н, д. Ландыши | - |
| 110 | 929 | Центральный модуль контролера "Элси Плюс"(в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | - |
|  |  | Производственно-технологический комплекс "Газораспределительные сети и сооружения автомобильной газозаправочной станции", расположенный по адресу: г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, д. 40 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 006819 от 02.12.2013г. Договор аренды земельного участка с администрацией г. Чебоксары от 30.09.2013 г. № 185/5741-Л; S = 3710 кв.м. |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 111 | 14802 | Асфальтированная площадка (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 112 | 6534 | Базовое ПО кассира- оператора (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 113 | 14808 | Газопровод наружный (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | протяженностью 428 м |
| 114 | 7141 | Датчик температуры для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 115 | 7142 | Датчик температуры для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 116 | 14800 | Емкость надземная (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | АПЦТ -20- 25 куб.м |
| 117 | 14792 | Емкость надземная (Заправка) АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139" | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | АПЦТ-20-10 куб.м |
| 118 | 14798 | Кабел. линия связи (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | протяженностью 100м |
| 119 | 14797 | Кабел. эл. линия (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | протяженностью 425 м |
| 120 | 15623 | ККМ Элвес - Микро - К(эт. версия 01) (207592) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 121 | 7532 | Клапан байпасный №19583 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 122 | 7535 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 123 | 7536 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 124 | 7537 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 125 | 14645 | Клапан электромагнитный № 19070 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 126 | 14793 | Колонка для заправки (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Производительность от 5 до50 л/мин |
| 127 | 14794 | Колонка для заправки (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Производительность от 5 до50 л/мин |
| 128 | 14795 | Колонка для заправки (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Производительность от 5 до50 л/мин |
| 129 | 7556 | Колонка заправочная FAS 220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Производительность от 5 до50 л/мин |
| 130 | 1548 | Комплект видеокамер CL-32 M-1 CG с объективом с АРД,гермокожухом и кронштейном К17/2 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 131 | 8024 | Машина счетчика манет МСМ "SC 303" | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 132 | 6363 | Мерник метал.(технич.) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=10 л. |
| 133 | 14804 | Навес теневой (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | 61 кв.м. профнастил металлический |
| 134 | 14805 | Навес теневой (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | 77 кв.м. профнастил металлический |
| 135 | 14796 | Наружный водопровод (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | протяженностью 3м, d-20мм |
| 136 | 16005 | Насосный агрегат FAS 21782 NZ 36-8 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=90л/мин |
| 137 | 8204 | Насосный агрегат № 21996 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=250л/мин |
| 138 | 16091 | Насосный агрегат PN25,пр.220 FAS 21315 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=100 л/мин |
| 139 | 17024 | Насосный агрегат для емкостей, SIHI 3608/5 PN25 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V= 100л/мин |
| 140 | 5997 | Огнетушитель оп-50 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 141 | 14803 | Ограда металлическая (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | кованный металл, 280 м. |
| 142 | 14807 | Операторская АГЗС (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Кирпич, высота 3,0м, S= 51,5кв.м |
| 143 | 9054 | Прием и обработка данных уровнемеров FAS-Junior | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 144 | 8558 | Полупр.-цист. трансп. ППЦТ-20 с насосом Z-2000 ПТС 58 ЕТ 796298 г.н. АВ 0461 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 145 | 5204 | Система наружнего охранного наблюдения | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 146 | 1081 | Спецвидеомагнитофон 24ч с блоком питания К-45 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 147 | 17056 | Счетчик двухпоршневой FAS №22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 148 | 17057 | Счетчик двухпоршневой FAS №22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 149 | 16092 | Счетчик двухпоршневый | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 150 | 16093 | Счетчик двухпоршневый | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 151 | 16279 | Счетчик двухпоршневый | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 152 | 11323 | Счетчик поршневой № 22501 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 153 | 11324 | Счетчик поршневой № 22501 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 154 | 11325 | Счетчик поршневой № 22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 155 | 11326 | Счетчик поршневой № 22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 156 | 14644 | Счетчик четырехпоршневой № 22900 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 157 | 14806 | Туалет - уборная г. Чебоксары (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | S= 4кв.м |
| 158 | 14801 | Уширение дороги г.Чебоксары (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | S=250 кв.м. для выезда и заезда на АГЗС |
| 159 | 14647 | Фильтроэлемент для газоотсекателя №22503 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 160 | 12116 | Холодильник ЗИЛ 1кам, | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 161 | 12118 | Центральный модуль контроллера "ЭЛСИ ПЛЮС" для АГЗС ( № 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 162 | 14799 | Эстакада для слива г. Чебоксары (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Площадь сливной эстакады 252 кв.м. |
| 163 | 7143 | Датчик температуры для ГНК FAS-220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 164 | 7144 | Датчик температуры для ГНК FAS-220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 165 | 7538 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 166 | 7539 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 167 | 8206 | Насосный агрегат № 21996 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=250 л/мин |
| 168 | 14648 | Насосный агрегат №21782 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V= 100 л/мин |
| 169 | 17025 | Насосный агрегат для емкостей, SIHI 3608/5 PN25 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=100 л/мин |
| 170 | 13183 | Счетчик №22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 171 | 16094 | Счетчик двухпоршневый | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 172 | 12119 | Центральный модуль контроллера "ЭЛСИ ПЛЮС" для АГЗС | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 173 | 5856 | Вывеска | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
|  |  | АГЗС, расположенная, по адресу: г. Канаш, ул. Железнодорожная, 281 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033181 от 28.11.2013г. |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 174 | 5459 | АГЗС(2 заправочн.колонки) на Канашской ГНС | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | навес, благоустройство территории , инженерные сети, ограждение |
| 175 | 1191 | Заправочная колонка FAS 220 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | 5-50 л/мин |
| 176 | 1192 | Заправочная колонка FAS 220 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | 5-50 л/мин |
| 177 | 14780 | Зем. участок кад. №21:04:02 03 19:0001 площадь 1722 кв.м.г. Канаш, ул. Железнодорожная,281(под АГЗС) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 027006 от 28.11.2013г. |
| 178 | 4056 | Знак дорожный ф-л "Канашмежрайгаз" | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | - |
| 179 | 15888 | Кассовый аппарат ККТ АМС 100К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | - |
| 180 | 14005 | Насос НСВГ (без электродвигателя и рамы) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | - |
| 181 | 16097 | Насосный агрегат | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | - |
| 182 | 8205 | Насосный агрегат № 21996 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | тип открытый вихревой производительность 100 л/мин |
| 183 | 1516 | Охранно-пожарная сигнализация на АГЗС | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | - |
| 184 | 16280 | Счетчик четырехпоршневый | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | состоит из двух измерительных цилиндров двойного действия, объем 250 см3.один полный оборот вала обеспечивает измерение 1 литра продукта |
| 185 | 433 | Установка УИЖГЭ-20 (220В) с пультом дист.управления Весна-ТЭЦ | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | прибор для определения литража и суммы |
|  |  | АГЗС, расположенная по адресу: с. Батырево, ул. Комарова, д.13 |  | Договор аренды земельного участка с ООО "Агрохимия" Батыревского района от 28.08.2012 г. № У-7732/10; S = 1288 кв.м. |
| 186 | 13192 | АГЗС передвижная по ул. Комарова, 13 в с. Батырево | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | операторская с инженерными сетями, наружным освещением |
| 187 | 6266 | Насос НСВГ | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | тип вихревой , мощн.эл.двиг.7,5кВт,рабочая среда СУГ, Рраб=1,6 Мпа, tраб.среды от -40до + 45 0С |
| 188 | 12998 | плоскость световой для АГЗС с. Батырево | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | - |
| 189 | 12997 | плоскость световой для АГЗС с. Батырево | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | - |
| 190 | 5804 | П/прицеп ППЦЗ-12-885М АА 0971 1996 г.в. | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | - |
| 191 | 12061 | Установка УИЖГЭ-20М-01 (703.00.00.00.00-01) | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | - |
|  |  | АГЗС, расположенная по адресу: с.Шемурша, ул. Газовиков |  | Договор аренды земельного участка с администрацией Шемуршинского р-на от 13.08.2012 г. № 6; S =428 кв.м. |
| 192 | 6392 | Автоцистерна газозаправочная ППЦЗ-12-885м АА6243 | 429170 ЧР с.Шемурша ул.Газовиков | - |
| 193 | 6497 | АГЗС - с.Шемурша | 429170 ЧР с.Шемурша ул.Газовиков | операторская, инженерные сети, благоустройство |
| 194 | 6259 | Кузов-фургон АМ-5301 без шасси | 429170 ЧР с.Шемурша ул.Газовиков | - |
| 195 | 814 | Насос НСВГ | 429170 ЧР с.Шемурша ул.Газовиков | тип вихревой , мощн.эл.двиг.7,5кВт,рабочая среда СУГ, Рраб=1,6 Мпа, tраб.среды от -40до + 45 0С |
|  |  | АГЗС, расположенная по адресу: Яльчикский район, примерно в 260 м. от жилого дома № 1 по ул. Заводская, с. Яльчики |  | Договор аренды земельного участка с администрацией Яльчикского р-на от 23.05.2007 г. № 1/к-05; S = 3092 кв.м. |
| 196 | 5540 | А/цистерна - приц АА 1006 1997 г.в. | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=20 куб.м. |
| 197 | 15804 | Автогазозаправочная передвижная станция (АГЗС) с.Яльчики | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | инженерные сети, ограждение, благоустройством территории |
| 198 | 15852 | Емкость 50мЗ (АГЗС Яльчики) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=50 куб. м. |
| 199 | 15851 | Емкость 50мЗ (АГЗС Яльчики) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=50 куб.м. |
| 200 | 15850 | Емкость 50мЗ (АГЗС Яльчики) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=50 куб.м. |
| 201 | 15707 | Кабина туалетная класса Эконом | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | S=4 кв.м. |
| 202 | 15714 | Кассовый аппарат ККМ АМС-100К с денежным ящиком | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | - |
| 203 | 5511 | Операторская на АГЗС (с.Яльчики) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | S=15 кв.м. |
| 204 | 15715 | Подстанция мачтовая КТП-25/10/0,4 с РЛНД+ ограничитель ОПН - 10/12 (3шт.) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | - |
| 205 | 3272 | Емкость пожарная АГЗС | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=50 куб.м. |
| 206 | 15870 | Пункт коммерческого учета с трансформатором напряжения 10кВ 50А исп. 09 со счетчиком ПСЧ 4АР.05.2 | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | - |
|  |  | "Производственно-технологический комплекс: газонакопительная станция", расположенный по адресу: г. Канаш, ул. Железнодорожная, 279 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033148 от 30.11.2013г. |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 207 | 14234 | Автовесы автомобильные (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | от 750 г до 15 тн |
| 208 | 15863 | Агрегат насосный НСВГ с ремкомплектом | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | тип вихревой, мощн.эл.двиг.7,5кВт,рабочая среда СУГ, Рраб=1,6 Мпа, tраб.среды от -40до + 45 0С |
| 209 | 15882 | Аппарат теплообм. пластинч. ВГ-Р-0,04-0,68-ГВС | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | пластинч. ВГ-Р-0,04-0,68-ГВС |
| 210 | 14262 | Блок всомогательных помещений (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S=137,25 кв.м. |
| 211 | 14261 | Внешние сети водопровода (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 336 м |
| 212 | 14235 | Газопровод межцеховой технологический (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 1069 м |
| 213 | 15926 | Декарбонизатор D/132 AT 0.055 WC/2 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | D/132 AT 0.055 WC/2 |
| 214 | 14207 | Дорожное покрытие (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S=3913 кв.м. |
| 215 | 14223 | Емкость 50МЗ№16 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 216 | 14224 | Емкость 50МЗ№17 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 217 | 14225 | Емкость 50МЗ№18 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 218 | 14226 | Емкость 50МЗ№19 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 219 | 15387 | Емкость №20 Канашской ГНС | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 220 | 14227 | Емкость подземная для слива тяжелых остатков (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 221 | 14179 | Ж/Д Эстакада для слива жидкого газа (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 1,197 км. |
| 222 | 14205 | Железобетонный подземный резервуар (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V=200 куб.м., пожарный водоем |
| 223 | 15736 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100 |
| 224 | 15855 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100 |
| 225 | 15856 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100 |
| 226 | 15857 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100 |
| 227 | 15858 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100 |
| 228 | 15737 | Задвижка 50 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура ДУ50 |
| 229 | 15738 | Задвижка 50 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура ДУ50 |
| 230 | 15739 | Задвижка 50 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура ДУ50 |
| 231 | 15735 | Задвижка 80 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11КА | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду80 |
| 232 | 14260 | Здание (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S=114,96 кв.м. |
| 233 | 15422 | Зем. участок кад. №21:04:02 02 02:0007 площадь17575 кв. м. г. Канаш, ул. Желзезнодорожная, д.279 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 027002 от 28.11.2013г. |
| 234 | 14203 | Кабель электроснабжения (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | электроснабжение предприятия 142 м |
| 235 | 14206 | Канализация (трубы чугунные) (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженность 255 м |
| 236 | 14199 | Колонка заправочная для автомашин (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 237 | 15862 | Компрессор 4 ВУ 1-5/9 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 238 | 14197 | Компрессор П-110 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 239 | 14186 | Компрессор П-110 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 240 | 14195 | Компрессор П-110 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 241 | 14196 | Компрессор П-110 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 242 | 14201 | Конвейер (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 243 | 14254 | Котел газовый КСТГ 3 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 244 | 14255 | Котел КВ -300 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 245 | 15867 | Котел отопительный КОВ-50 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 246 | 15861 | Котел паровой КПа-0,63Гн | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 247 | 15719 | КСО-366-3Н | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 248 | 15720 | КСО-366-3Н | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 249 | 15722 | КСО-366-4Н | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 250 | 15721 | КСО-366-4Н | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 251 | 15883 | Лента конвеерная 2Л-1200-3-ТК-200-2-3-1(303.6м2) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 252 | 14232 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 253 | 14231 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 254 | 14228 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 255 | 14230 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 256 | 14229 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 257 | 15935 | Мотопомпа МОДН "Заря" 120/60 "К" (из нержав. стали) в комплекте с рукавами | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 258 | 15037 | Насос "Hydro-Vacuum" SKC 7.08 с дв. 7,5 кВт | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 259 | 15036 | Насос "Hydro-Vacuum" SKC 7.08 с дв. 7,5 кВт | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 260 | 15035 | Насос "Hydro-Vacuum" SKC 7.08 с дв. 7,5 кВт | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 261 | 15853 | Насос IPL 32/160 - 1.1/2 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | центробежный насос , рабочее давление: 10 или 16 бар |
| 262 | 15854 | Насос IPL 32/160 - 1.1/2 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Одноступенчатый центробежный насос, рабочее давление: 10 или 16 бар |
| 263 | 14245 | Насос ТКА 63/125 А (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | плотностью не более 1800 кг/м3, вязкостью от 0,5х10-4 м2/с (0,5 см2/с) до 8,5х10-4 м2/с (8,5 см2/с) для насосов с подачей от 12 до 1000 м3/ч |
| 264 | 8192 | Насос НСВГ | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Для перекачивания сжиженных углеводородных газов |
| 265 | 15723 | Ошиновка | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Оборудование трубопроводных шин |
| 266 | 15886 | Пароводяной подогреватель ПП 2-6-2 II | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S поверхности нагрева 6,3 кв.м., номинальный расход воды, 29,2 т/ч |
| 267 | 14240 | Площадка погрузочная (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S=342,25 кв.м. |
| 268 | 14239 | Площадка погрузочная (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 |  |
| 269 | 14238 | Площадка погрузочная (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 |  |
| 270 | 14259 | Подстанция трансформаторная (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | ТП-2х100 кВА, U=6/0,4 кВ |
| 271 | 14241 | Путь подъездной к погрузочной эстакаде (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 1197 м |
| 272 | 14208 | Резервуар для хранения жидкого газа №1 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 273 | 14210 | Резервуар для хранения жидкого газа №3 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 274 | 14211 | Резервуар для хранения жидкого газа №4 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 275 | 14212 | Резервуар для хранения жидкого газа №5 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 276 | 14216 | Резервуар для хранения жидкого газа №9 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 277 | 14217 | Резервуар для хранения жидкого газа №10 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 278 | 14218 | Резервуар для хранения жидкого газа №11 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 279 | 14219 | Резервуар для хранения жидкого газа №12 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 280 | 14220 | Резервуар для хранения жидкого газа №13 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 281 | 14221 | Резервуар для хранения жидкого газа №14 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 282 | 14222 | Резервуар для хранения жидкого газа №15 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 283 | 14209 | Резервуар для хранения жидкого газа №2 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 284 | 14213 | Резервуар для хранения жидкого газа №6 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 285 | 14214 | Резервуар для хранения жидкого газа №7 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 286 | 14215 | Резервуар для хранения жидкого газа №8 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 287 | 9874 | Сигнализатор | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 288 | 16043 | Система громкоговорящего оповещения (Канашская ГНС) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 289 | 15881 | Система управления САУ-1ПМ | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 290 | 10255 | Станина | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 291 | 14243 | Станок вертикально-сверлильный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 292 | 15724 | Станок для слива газа из баллонов ССБ-50 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 л |
| 293 | 14244 | Станок токарно-винторезный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 294 | 14242 | Станок универсально-фрезерный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 295 | 14178 | Стенд СГБ 04 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 296 | 14204 | Теплосеть 100мм (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 320 м |
| 297 | 14200 | Транспортер КНП (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Конвейер напольный пластинчатый V= 50 л |
| 298 | 15561 | Трансформатор ТМ- 250/6-0,4+ролики к силовому трансформатору(4шт)+ крепление, увязка | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 299 | 15562 | Трансформатор ТМ- 250/6-0,4+ролики к силовому трансформатору(4шт)+ крепление, увязка | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 300 | 15859 | Трансформатор ТМ-100/6-04 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Трансформатор трехфазный, типа ТМ, класс напряжения 6 кВ. / мощность 100 кВА |
| 301 | 14249 | Установка для наполнения балонов (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | УМБН №1-04-0000РЭ |
| 302 | 15725 | Устройство пропарки баллонов УПБ-1 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 5, 27 и 50 л для сжиженных углеводородных газов |
| 303 | 15733 | Хроматограф АТХ СЖ | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | для определения компонентного состава СУГ |
| 304 | 14250 | Цех наполнения малолитражных балонов (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S= 27,56 кв.м. |
| 305 | 14251 | Цех наполнительный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S= 232,47 кв.м. |
| 306 | 14237 | Цех насосно-компрессорный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S= 83,52 кв.м. |
| 307 | 924 | Сист. блок Р-IV 1800/256 Mb/120 Gb/GF2/CD | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 308 | 15730 | ЩО 70-1-72 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 309 | 15731 | ЩО 70-1-90 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 310 | 15717 | ЩО-70-1-02 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 311 | 15718 | ЩО-70-1-02 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 312 | 15727 | ЩО-70-1-23 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 313 | 15726 | ЩО-70-1--23 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 314 | 15728 | ЩО-70-1-43 с ПСЧ-4 АР | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 315 | 15729 | ЩО-70-1-43-с ПСЧ-4 АР | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 316 | 15732 | ЩО-70-1-94 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 317 | 8559 | Полупр.-цист. трансп. ППЦТ-31, шасси XIWТЦ160030000152 г.н. АА 9484/21 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 31 куб.м. |
|  |  | Центральный склад |  |  |
| 318 | 5475 | Газозаправочная станция (оборудование) | г.Чебоксары, Гаражный проезд , д.11 | Оборудование АГЗС: наземный резервуар фирмы FAS; два наземных резервуара объемом по 6,7 м3 с допустимым избыточным давлением 15,6 бар, насосный агрегат, производительность 50 л/мин, тип FAS-LG, Ex- Motor 2 kW,электронная газовая колонка FAS-230 |
|  |  | Оборудование от АГЗС с Комсомольское |  |  |
| 319 | 6496 | АГЗС - с.Комсомольское | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | инженерные сети |
| 320 | 17019 | Насос НСВГ-01.00.000М-00 (исполнение вверх) | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | тип вихревой , мощн.эл.двиг.7,5кВт,рабочая среда СУГ, Рраб=1,6 Мпа, tраб.среды от -40до + 45 0С |
| 321 | 8195 | Насос топливный S 40/7 | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | УНСГ-04 (в ППЦЗ) |
| 322 | 8196 | Насос топливный S 40/7 | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | УНСГ-04 (в ППЦЗ) |
| 323 | 15910 | Полуприцеп-цистерна заправочная ППЦЗ 31 2004г.в., г.н. АВ 0469, зам. на г.н. АВ 5747 ПТС 58 ЕТ 796286 | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | - |
| 324 | 000010924 | Установка измерения объема УИЖГЭ-20.ПЖ/1 (220в) | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | - |

Приложение 2

к договору купли-продажи

№           от «       »              201     г.

АКТ

приема-передачи

г. Чебоксары                                                           «_____» _________ 201    г.

Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Чебоксары», в лице                                                                     _______________________, действующего на основании                      , именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и,                                                                              , в лице________________, действующего на основании                                 , именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Во исполнение договора купли-продажи от «_____» ______________ 201  г. №___________ Продавец передал в собственность Покупателя, а Покупатель принял имущество (далее по тексту - Имущество),  и всю необходимую техническую документацию на Имущество, технические паспорта БТИ, копии договоров аренды и кадастровых паспортов на земельные участки.

Лот 1:

| № п/п | Инвентарный номер объекта | Наименование основных средств | Адрес | Характеристика (параметры) объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АГЗС, расположенная по адресу: Чебоксарский район, Атлашевское с/п, д. Липово, ул. Молодежная, д. 37 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 024160 от 07.12.2013г. |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 1 | 15384 | АГЗС г. Новочебоксарск стационарная, ул Промышленная | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | одноэтажное капитальное здание операторской (S=35,20 кв.м.) с навесом, инженерными сетями, двумя колонками КЗСГ-2, 2-ёмкости по 10 куб.м |
| 2 | 16037 | Благоустройство территории АГЗС г. Новочебоксарск стационарная, ул Промышленная | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | Асфальтовое покрытие S= 4360 кв.м., подведены водопр.сети 97 м, канализ.сети 70 м, электросети 730 м (освещение по всей территории) |
| 3 | 000011223 | Зем. участок, кад.№21:21:064501:17, по адресу:ЧР, Чеб. р-н, Атлаш. с/п д.Липово,ул.Молодежн,37 4360м2 | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 024460 от 07.12.2013 г. |
| 4 | 16188 | ККМ Штрих-Комбо-ФР-К с USB портом (00023668) | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | - |
| 5 | 5503 | Ограждение АГЗС г. Новочебоксарск | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | Металлическая, S=360,9 м. Протяженность 290,5м. |
| 6 | 15788 | Охранно-пожарная сигнализация (АГЗС г.Новочебоксарск) | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | - |
| 7 | 15458 | Система видеонаблюдения для АГЗС г. Новочебоксарск | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | 7 шт.(уличное видеонаблюдение). |
| 8 | 15565 | Система управления ККС | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | - |
| 9 | 15713 | Счетчик монет Scan Coin | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | - |
| 10 | 15237 | Штрих-Комбо-ФР-К (с RS232 портом) (00005480) | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | - |
|  |  | АГЗС, расположенная по адресу: Вурнарский р-н, п. Вурнары, ул. Карла Маркса, 65 |  | Договор аренды земельного участка с администрацией Вурнарского р-на от 28.04.2012 г. № 73-з ; S = 3700 кв.м. |
| 11 | 6355 | АГЗС (Вурнары) | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | инженерные сети |
| 12 | 6360 | Дорожное (асфал) покрытие АГЗС Вурнары | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | S=540 кв.м. |
| 13 | 16539 | Колонка КЗСГ-1А с исполнением из стали с порошковым покрытием | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | обьем 500л |
| 14 | 1207 | Насос НСВГ | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | 80л/мин |
| 15 | 5700 | Авт-ль ППЦЗ - 12885 М 1994 г.в. шасси 1 354 г.н. АА 2659 | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | 12,45 куб.м. |
| 16 | 8191 | Насос НСВГ | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | 80л/мин |
| 17 | 5818 | Прицеп ХА4ВППЦЗ 1997 г.в. г.н. АА 1093 | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | 20,55 куб.м. |
| 18 | 1183 | Установка УИЖГЭ-20 (220В) с пультом дист.управления Весна-ТЭЦ | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | Прибор учета отпуска газа |
|  |  | Производственно-технологический комплекс-Газонаполнительная станция" расположенный по адресу: г.Шумерля, ул. Сурикова, д.100 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033121 от 03.12.2013г. |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 19 | 6501 | Агрегат насосный НСВГ с ремкомплектом | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Насос для СУГ марка НСВГ 00.00.000 производит. 85 л/мин |
| 20 | 14764 | Башня водонапорная (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Кирпичное здание высотой 9,8 м, S= 21,2 кв.м. |
| 21 | 14698 | Вентилятор ВЦУ-70 (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Производит. 1500 куб.м. в час. Мощность двигателя 2,2 кВт. |
| 22 | 14715 | Весы лаборант. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 23 | 6359 | Весы на Шумерлинской ГНС | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | ВС 100 ВД |
| 24 | 14725 | Водонагреватель (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Емкостной, V= 1,8 куб.м. |
| 25 | 6981 | Вывеска на поликарбонате Шумерля | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 26 | 14766 | Емкость 8шт. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | V= 50 куб.м. |
| 27 | 14767 | Емкость 8шт. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | V= 50 куб.м. |
| 28 | 15795 | Задвижка 30ч6бр Ф150 (фл.компл.) - компл. 6шт. | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 29 | 15799 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф100 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 30 | 15800 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф100 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 31 | 15801 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф100 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 32 | 15802 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф100 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 33 | 15797 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф80 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 34 | 15798 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф80 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 35 | 14691 | Здание ГНС (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | двухэтажное кирпичное здание, S=622,74 кв.м. |
| 36 | 16506 | Зем. уч.кад.№21:05:020201:192,6676кв.м,г.Шумерля,в 290м на сев.-вост.от адм.зд.ГНСпо ул.Сурикова,100 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | (Железнодорожный путь) свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 027019 от 28.11.2013 г. |
| 37 | 16507 | Зем. уч.кад.№21:05:020201:196,площ.34580кв.м,г.Шумерля,ул.Сурикова,100 для размещ. ПТК ГНС г.Шумерля | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 027018 от 28.11.2013 г. |
| 38 | 14716 | Ключ механический (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка КМВБ-04-00-00 мощность 3,5 кВт |
| 39 | 14717 | Ключ механический (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка КМВБ-04-00-00 мощность 3,5 кВт |
| 40 | 14718 | Ключ механический (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка КМВБ-04-00-00 мощность 3,5 кВт |
| 41 | 14736 | Ключ механический (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка КМВБ-04-00-00 мощность 3,5 кВт |
| 42 | 14735 | Колонка заправочная (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | УЗСГ-1 |
| 43 | 1194 | Комплекс оборудования для ГНС г. Шумерля | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | стенды для испытания баллонов АОБ-1, ЛОДБА-1 |
| 44 | 14692 | Компрессор воздушный (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Марка 2ВУ1-25/13 |
| 45 | 15913 | Компрессорная установка 2 ГУ-0,5-1,8/11-16С без УЗА | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | для СУГ производит. 1,8 куб.м./мин. Давление 1,6 Мпа |
| 46 | 15915 | Компрессорная установка 2 ГУ-0,5-1,8/11-16С без УЗА | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | для СУГ производит. 1,8 куб.м./мин. Давление 1,6 МПа |
| 47 | 14713 | Конвейер в сборе (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Марка КНП.00.000 рампы наполнительного отделения. Длина 110 м |
| 48 | 13233 | Конденсатосборник V=1 куб. м. | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка АЯ02.08-00.00.000 V=1 куб. м, Р=1,6 МПа |
| 49 | 15669 | Котел Е 1,0-0,9 Г в полном комплекте | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Паровой котел , производительностью 1,0 т пара в час |
| 50 | 15670 | Котел Е 1,0-0,9 Г в полном комплекте | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Паровой котел , производительностью 1,0 т пара в час |
| 51 | 14758 | Котельная ГНС (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Помещение S=67,33 кв.м. и оборудование |
| 52 | 14719 | Насос (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | СНП 25-60 (дизельный) |
| 53 | 14720 | Насос (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | УК-8 (электрический) |
| 54 | 16025 | Насосный агрегат SKC 8.03.5 1160 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Насос СУГ производит. 30 куб.м. /час. Напор 40 м |
| 55 | 16026 | Насосный агрегат SKC 8.03.5 1160 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Насос СУГ производит. 30 куб.м. /час. Напор 40 м |
| 56 | 16027 | Насосный агрегат SKC 8.03.5 1160 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Насос СУГ производит. 30 куб.м. /час. Напор 40 м |
| 57 | 14770 | Ограда (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Длина 748,8 м. Стальной пруток |
| 58 | 4318 | Охранно-пожарная сигнализация (ГНС в г.Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | БРО - 4 GSN |
| 59 | 8350 | Пластин.теплообменник НН №01ТС-16 расчет 0/Q21I3 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 60 | 746 | Пластин.теплообменник НН №04ТО-16, расчет А-3-1 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 61 | 8351 | Пластин.теплообменник НН №04ТС-10 расчет 0/Q21I4 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 62 | 14768 | Путь железнодорожный (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Ж/д тупик сливной эстакады и подъездные пути. Всего 649,2 м |
| 63 | 14769 | Сеть канализационная (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | чугунные трубы длиной 638,4 м |
| 64 | 14701 | Сигнализатор СТХ-6 (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 65 | 14700 | Сигнализатор (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | СТМ-10 |
| 66 | 14696 | Сигнализатор загазованности (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | СТМ-10 |
| 67 | 13238 | Сигнализатор СТМ - 10-0003РДЦ | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 68 | 16114 | Система громкоговорящего оповещения (Шумерлинская ГНС) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 69 | 13262 | Система охран. видеонаблюд. на ГНС г. Шумерля | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | 11 видеокамер |
| 70 | 14765 | Скважина артезианская (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 71 | 14734 | Станок для слива (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | ССБ-50 |
| 72 | 14742 | Станок сверлильный (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка 2А135 |
| 73 | 14737 | Станок ток. центр. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Марка 16Е16КП |
| 74 | 14743 | Станок фрезерный (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка 6Н80 |
| 75 | 6118 | Струпцины д\нап.бал. | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 76 | 14741 | Трансформатор (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Силовой трансформатор мощность 180 кВа трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ |
| 77 | 14746 | Трансформатор (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Силовой трансформатор мощность 250 кВа трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ |
| 78 | 14706 | Установка для наполнения (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | УНБН-1-04 |
| 79 | 14699 | Установка для откачки конд. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | для сбора и перекачки конденсата в систеие отопления |
| 80 | 14711 | Установка для пропарки бал. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | УПБ-1 |
| 81 | 6375 | Установка заправки с/г УЗСГ-1 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 82 | 13241 | Установка компрессорная 4 ВУ1- 5/9М42 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 83 | 14731 | Фильтр (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Натрий катионитовый фильтр химводоочиски V=0,5 куб.м. |
| 84 | 15780 | Хроматограф АТХ СЖ | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 85 | 12769 | Эл.трансформатор | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Понижающий трансформатор 220/36 В |
| 86 | 12782 | Электронный корректор ЕК-260 в комплекте с монтажными частямидля СГ-ЭК и 2 кранами | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 87 | 14693 | Электротельфер (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Грузоподъемность 1 тонна. |
| 88 | 14771 | Эстакада погрузочно-разгрузочная (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Склад с ЖД платформой площадью 420,2 кв.м. |
| 89 | 14772 | Эстакада сливная ГНС (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Сливная Ж/Д эстакада на 10 постов |
| 90 | 6258 | Кузов-фургон АМ-5301 без шасси | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | - |
| 91 | 6269 | Насосный агрегат | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка НСВГ 00.00.000 производит. 85 л/мин |
| 92 | 000011071 | Пожарная сигнализация на ж/д эстакаде Шумерлинской ГНС, г.Шумерля, ул. Сурикова, 100 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Пульсар-2-012Н - 2 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР-535 (Гарант) - 2 шт |
|  |  | Стационарная автогазозаправочная станция в придорожной полосе республиканской автодороги "Автанкасы-Моргауши-Козьмодемьянск", расположенная по адресу: Моргаушский р-н, д. Ландыши |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033345 от 04.12.2013г. |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 93 | 6411 | Formoza AMD A-XP 2400+/SHUTTLE AK39N+SB/09.01.04 | Моргаушский р-н, д. Ландыши | - |
| 94 | 5458 | АГЗС "Авданкасы-Моргауши-Козьмодемьянск" км 28+00 с.Ландыши | Моргаушский р-н, д. Ландыши | одноэтажное кирпичное здание операторской, с навесом, инженерными сетями,2 -мя заправочными колонками |
| 95 | 6356 | АГЗС (Моргауши) | Моргаушский р-н, д. Ландыши |  |
| 96 | 15998 | Агрегат насосный № 21942 | Моргаушский р-н, д. Ландыши | 50 л/мин |
| 97 | 854 | Датчик температуры для ГНК FAS -220 (в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | от-30 С до +45с |
| 98 | 855 | Датчик температуры для ГНК FAS -220 (в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | от-30 С до +45с |
| 99 | 000010881 | Зем.участок,кад.№ 21:17:092701:1005,по адресу:ЧР,Моргаушский р-н,Москакасинское с/п, д.Ландыши,4864м | Моргаушский р-н, д. Ландыши | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033346 от 04.12.2013г. |
| 100 | 857 | Инсталяционная копия прогр. обеспечения комплекса "Нефтесервер -3" для упр-я газонаполн. колонками | Моргаушский р-н, д. Ландыши | 1 ком. на 2 кол. FAS |
| 101 | 858 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS -220 (в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | Д ус.=20 мм |
| 102 | 859 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS -220 (в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | Д ус.=20 мм |
| 103 | 15683 | Компьютер персональный Aquarius Std MS SC140 C2800/D512/VINT/H80/SB/NIC/KM | Моргаушский р-н, д. Ландыши |  |
| 104 | 8166 | Наземная стац. газоз. станция с 2 емкост.(10 м3 каждая),с 2 насос. FAS, с 2 писол. колонкамиFAS | Моргаушский р-н, д. Ландыши | от 5 до 50 л/мин. |
| 105 | 13516 | Насосный агрегат производительностью до 50л/мин | Моргаушский р-н, д. Ландыши | 50 л /мин |
| 106 | 13260 | Ограждение территории вокруг стальных резервуаров 2шт. на АГЗС Моргауши | Моргаушский р-н, д. Ландыши | Металлическое, L= 197,5м |
| 107 | 1508 | ОПС (Охранно пожарнаясигнализация) при Моргаушской АГЗС | Моргаушский р-н, д. Ландыши | - |
| 108 | 15860 | Система видеонаблюдения для АГЗС с.Моргауши | Моргаушский р-н, д. Ландыши | 4 видеокамеры |
| 109 | 1528 | Телефонизация линия Моргаушской АГЗС | Моргаушский р-н, д. Ландыши | - |
| 110 | 929 | Центральный модуль контролера "Элси Плюс"(в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | - |
|  |  | Производственно-технологический комплекс "Газораспределительные сети и сооружения автомобильной газозаправочной станции", расположенный по адресу: г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, д. 40 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 006819 от 02.12.2013г. Договор аренды земельного участка с администрацией г. Чебоксары от 30.09.2013 г. № 185/5741-Л; S = 3710 кв.м. |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 111 | 14802 | Асфальтированная площадка (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 112 | 6534 | Базовое ПО кассира- оператора (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 113 | 14808 | Газопровод наружный (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | протяженностью 428 м |
| 114 | 7141 | Датчик температуры для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 115 | 7142 | Датчик температуры для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 116 | 14800 | Емкость надземная (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | АПЦТ -20- 25 куб.м |
| 117 | 14792 | Емкость надземная (Заправка) АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139" | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | АПЦТ-20-10 куб.м |
| 118 | 14798 | Кабел. линия связи (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | протяженностью 100м |
| 119 | 14797 | Кабел. эл. линия (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | протяженностью 425 м |
| 120 | 15623 | ККМ Элвес - Микро - К(эт. версия 01) (207592) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 121 | 7532 | Клапан байпасный №19583 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 122 | 7535 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 123 | 7536 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 124 | 7537 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 125 | 14645 | Клапан электромагнитный № 19070 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 126 | 14793 | Колонка для заправки (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Производительность от 5 до50 л/мин |
| 127 | 14794 | Колонка для заправки (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Производительность от 5 до50 л/мин |
| 128 | 14795 | Колонка для заправки (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Производительность от 5 до50 л/мин |
| 129 | 7556 | Колонка заправочная FAS 220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Производительность от 5 до50 л/мин |
| 130 | 1548 | Комплект видеокамер CL-32 M-1 CG с объективом с АРД,гермокожухом и кронштейном К17/2 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 131 | 8024 | Машина счетчика манет МСМ "SC 303" | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 132 | 6363 | Мерник метал.(технич.) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=10 л. |
| 133 | 14804 | Навес теневой (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | 61 кв.м. профнастил металлический |
| 134 | 14805 | Навес теневой (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | 77 кв.м. профнастил металлический |
| 135 | 14796 | Наружный водопровод (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | протяженностью 3м, d-20мм |
| 136 | 16005 | Насосный агрегат FAS 21782 NZ 36-8 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=90л/мин |
| 137 | 8204 | Насосный агрегат № 21996 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=250л/мин |
| 138 | 16091 | Насосный агрегат PN25,пр.220 FAS 21315 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=100 л/мин |
| 139 | 17024 | Насосный агрегат для емкостей, SIHI 3608/5 PN25 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V= 100л/мин |
| 140 | 5997 | Огнетушитель оп-50 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 141 | 14803 | Ограда металлическая (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | кованный металл, 280 м. |
| 142 | 14807 | Операторская АГЗС (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Кирпич, высота 3,0м, S= 51,5кв.м |
| 143 | 9054 | Прием и обработка данных уровнемеров FAS-Junior | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 144 | 8558 | Полупр.-цист. трансп. ППЦТ-20 с насосом Z-2000 ПТС 58 ЕТ 796298 г.н. АВ 0461 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 145 | 5204 | Система наружнего охранного наблюдения | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 146 | 1081 | Спецвидеомагнитофон 24ч с блоком питания К-45 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 147 | 17056 | Счетчик двухпоршневой FAS №22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 148 | 17057 | Счетчик двухпоршневой FAS №22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 149 | 16092 | Счетчик двухпоршневый | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 150 | 16093 | Счетчик двухпоршневый | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 151 | 16279 | Счетчик двухпоршневый | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 152 | 11323 | Счетчик поршневой № 22501 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 153 | 11324 | Счетчик поршневой № 22501 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 154 | 11325 | Счетчик поршневой № 22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 155 | 11326 | Счетчик поршневой № 22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 156 | 14644 | Счетчик четырехпоршневой № 22900 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 157 | 14806 | Туалет - уборная г. Чебоксары (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | S= 4кв.м |
| 158 | 14801 | Уширение дороги г.Чебоксары (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | S=250 кв.м. для выезда и заезда на АГЗС |
| 159 | 14647 | Фильтроэлемент для газоотсекателя №22503 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 160 | 12116 | Холодильник ЗИЛ 1кам, | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 161 | 12118 | Центральный модуль контроллера "ЭЛСИ ПЛЮС" для АГЗС ( № 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 162 | 14799 | Эстакада для слива г. Чебоксары (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Площадь сливной эстакады 252 кв.м. |
| 163 | 7143 | Датчик температуры для ГНК FAS-220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 164 | 7144 | Датчик температуры для ГНК FAS-220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 165 | 7538 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 166 | 7539 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 167 | 8206 | Насосный агрегат № 21996 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=250 л/мин |
| 168 | 14648 | Насосный агрегат №21782 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V= 100 л/мин |
| 169 | 17025 | Насосный агрегат для емкостей, SIHI 3608/5 PN25 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=100 л/мин |
| 170 | 13183 | Счетчик №22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 171 | 16094 | Счетчик двухпоршневый | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 172 | 12119 | Центральный модуль контроллера "ЭЛСИ ПЛЮС" для АГЗС | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
| 173 | 5856 | Вывеска | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | - |
|  |  | АГЗС, расположенная, по адресу: г. Канаш, ул. Железнодорожная, 281 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033181 от 28.11.2013г. |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 174 | 5459 | АГЗС(2 заправочн.колонки) на Канашской ГНС | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | навес, благоустройство территории , инженерные сети, ограждение |
| 175 | 1191 | Заправочная колонка FAS 220 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | 5-50 л/мин |
| 176 | 1192 | Заправочная колонка FAS 220 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | 5-50 л/мин |
| 177 | 14780 | Зем. участок кад. №21:04:02 03 19:0001 площадь 1722 кв.м.г. Канаш, ул. Железнодорожная,281(под АГЗС) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 027006 от 28.11.2013г. |
| 178 | 4056 | Знак дорожный ф-л "Канашмежрайгаз" | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | - |
| 179 | 15888 | Кассовый аппарат ККТ АМС 100К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | - |
| 180 | 14005 | Насос НСВГ (без электродвигателя и рамы) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | - |
| 181 | 16097 | Насосный агрегат | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | - |
| 182 | 8205 | Насосный агрегат № 21996 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | тип открытый вихревой производительность 100 л/мин |
| 183 | 1516 | Охранно-пожарная сигнализация на АГЗС | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | - |
| 184 | 16280 | Счетчик четырехпоршневый | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | состоит из двух измерительных цилиндров двойного действия, объем 250 см3.один полный оборот вала обеспечивает измерение 1 литра продукта |
| 185 | 433 | Установка УИЖГЭ-20 (220В) с пультом дист.управления Весна-ТЭЦ | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | прибор для определения литража и суммы |
|  |  | АГЗС, расположенная по адресу: с. Батырево, ул. Комарова, д.13 |  | Договор аренды земельного участка с ООО "Агрохимия" Батыревского района от 28.08.2012 г. № У-7732/10; S = 1288 кв.м. |
| 186 | 13192 | АГЗС передвижная по ул. Комарова, 13 в с. Батырево | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | операторская с инженерными сетями, наружным освещением |
| 187 | 6266 | Насос НСВГ | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | тип вихревой , мощн.эл.двиг.7,5кВт,рабочая среда СУГ, Рраб=1,6 Мпа, tраб.среды от -40до + 45 0С |
| 188 | 12998 | плоскость световой для АГЗС с. Батырево | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | - |
| 189 | 12997 | плоскость световой для АГЗС с. Батырево | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | - |
| 190 | 5804 | П/прицеп ППЦЗ-12-885М АА 0971 1996 г.в. | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | - |
| 191 | 12061 | Установка УИЖГЭ-20М-01 (703.00.00.00.00-01) | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | - |
|  |  | АГЗС, расположенная по адресу: с.Шемурша, ул. Газовиков |  | Договор аренды земельного участка с администрацией Шемуршинского р-на от 13.08.2012 г. № 6; S =428 кв.м. |
| 192 | 6392 | Автоцистерна газозаправочная ППЦЗ-12-885м АА6243 | 429170 ЧР с.Шемурша ул.Газовиков | - |
| 193 | 6497 | АГЗС - с.Шемурша | 429170 ЧР с.Шемурша ул.Газовиков | операторская, инженерные сети, благоустройство |
| 194 | 6259 | Кузов-фургон АМ-5301 без шасси | 429170 ЧР с.Шемурша ул.Газовиков | - |
| 195 | 814 | Насос НСВГ | 429170 ЧР с.Шемурша ул.Газовиков | тип вихревой , мощн.эл.двиг.7,5кВт,рабочая среда СУГ, Рраб=1,6 Мпа, tраб.среды от -40до + 45 0С |
|  |  | АГЗС, расположенная по адресу: Яльчикский район, примерно в 260 м. от жилого дома № 1 по ул. Заводская, с. Яльчики |  | Договор аренды земельного участка с администрацией Яльчикского р-на от 23.05.2007 г. № 1/к-05; S = 3092 кв.м. |
| 196 | 5540 | А/цистерна - приц АА 1006 1997 г.в. | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=20 куб.м. |
| 197 | 15804 | Автогазозаправочная передвижная станция (АГЗС) с.Яльчики | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | инженерные сети, ограждение, благоустройством территории |
| 198 | 15852 | Емкость 50мЗ (АГЗС Яльчики) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=50 куб. м. |
| 199 | 15851 | Емкость 50мЗ (АГЗС Яльчики) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=50 куб.м. |
| 200 | 15850 | Емкость 50мЗ (АГЗС Яльчики) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=50 куб.м. |
| 201 | 15707 | Кабина туалетная класса Эконом | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | S=4 кв.м. |
| 202 | 15714 | Кассовый аппарат ККМ АМС-100К с денежным ящиком | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | - |
| 203 | 5511 | Операторская на АГЗС (с.Яльчики) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | S=15 кв.м. |
| 204 | 15715 | Подстанция мачтовая КТП-25/10/0,4 с РЛНД+ ограничитель ОПН - 10/12 (3шт.) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | - |
| 205 | 3272 | Емкость пожарная АГЗС | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=50 куб.м. |
| 206 | 15870 | Пункт коммерческого учета с трансформатором напряжения 10кВ 50А исп. 09 со счетчиком ПСЧ 4АР.05.2 | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | - |
|  |  | "Производственно-технологический комплекс: газонакопительная станция", расположенный по адресу: г. Канаш, ул. Железнодорожная, 279 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033148 от 30.11.2013г. |
|  |  | в том числе: |  |  |
| 207 | 14234 | Автовесы автомобильные (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | от 750 г до 15 тн |
| 208 | 15863 | Агрегат насосный НСВГ с ремкомплектом | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | тип вихревой, мощн.эл.двиг.7,5кВт,рабочая среда СУГ, Рраб=1,6 Мпа, tраб.среды от -40до + 45 0С |
| 209 | 15882 | Аппарат теплообм. пластинч. ВГ-Р-0,04-0,68-ГВС | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | пластинч. ВГ-Р-0,04-0,68-ГВС |
| 210 | 14262 | Блок всомогательных помещений (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S=137,25 кв.м. |
| 211 | 14261 | Внешние сети водопровода (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 336 м |
| 212 | 14235 | Газопровод межцеховой технологический (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 1069 м |
| 213 | 15926 | Декарбонизатор D/132 AT 0.055 WC/2 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | D/132 AT 0.055 WC/2 |
| 214 | 14207 | Дорожное покрытие (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S=3913 кв.м. |
| 215 | 14223 | Емкость 50МЗ№16 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 216 | 14224 | Емкость 50МЗ№17 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 217 | 14225 | Емкость 50МЗ№18 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 218 | 14226 | Емкость 50МЗ№19 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 219 | 15387 | Емкость №20 Канашской ГНС | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 220 | 14227 | Емкость подземная для слива тяжелых остатков (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 221 | 14179 | Ж/Д Эстакада для слива жидкого газа (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 1,197 км. |
| 222 | 14205 | Железобетонный подземный резервуар (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V=200 куб.м., пожарный водоем |
| 223 | 15736 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100 |
| 224 | 15855 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100 |
| 225 | 15856 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100 |
| 226 | 15857 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100 |
| 227 | 15858 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100 |
| 228 | 15737 | Задвижка 50 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура ДУ50 |
| 229 | 15738 | Задвижка 50 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура ДУ50 |
| 230 | 15739 | Задвижка 50 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура ДУ50 |
| 231 | 15735 | Задвижка 80 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11КА | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду80 |
| 232 | 14260 | Здание (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S=114,96 кв.м. |
| 233 | 15422 | Зем. участок кад. №21:04:02 02 02:0007 площадь17575 кв. м. г. Канаш, ул. Желзезнодорожная, д.279 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 027002 от 28.11.2013г. |
| 234 | 14203 | Кабель электроснабжения (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | электроснабжение предприятия 142 м |
| 235 | 14206 | Канализация (трубы чугунные) (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженность 255 м |
| 236 | 14199 | Колонка заправочная для автомашин (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 237 | 15862 | Компрессор 4 ВУ 1-5/9 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 238 | 14197 | Компрессор П-110 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 239 | 14186 | Компрессор П-110 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 240 | 14195 | Компрессор П-110 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 241 | 14196 | Компрессор П-110 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 242 | 14201 | Конвейер (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 243 | 14254 | Котел газовый КСТГ 3 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 244 | 14255 | Котел КВ -300 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 245 | 15867 | Котел отопительный КОВ-50 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 246 | 15861 | Котел паровой КПа-0,63Гн | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 247 | 15719 | КСО-366-3Н | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 248 | 15720 | КСО-366-3Н | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 249 | 15722 | КСО-366-4Н | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 250 | 15721 | КСО-366-4Н | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 251 | 15883 | Лента конвеерная 2Л-1200-3-ТК-200-2-3-1(303.6м2) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 252 | 14232 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 253 | 14231 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 254 | 14228 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 255 | 14230 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 256 | 14229 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 257 | 15935 | Мотопомпа МОДН "Заря" 120/60 "К" (из нержав. стали) в комплекте с рукавами | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 258 | 15037 | Насос "Hydro-Vacuum" SKC 7.08 с дв. 7,5 кВт | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 259 | 15036 | Насос "Hydro-Vacuum" SKC 7.08 с дв. 7,5 кВт | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 260 | 15035 | Насос "Hydro-Vacuum" SKC 7.08 с дв. 7,5 кВт | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 261 | 15853 | Насос IPL 32/160 - 1.1/2 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | центробежный насос , рабочее давление: 10 или 16 бар |
| 262 | 15854 | Насос IPL 32/160 - 1.1/2 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Одноступенчатый центробежный насос, рабочее давление: 10 или 16 бар |
| 263 | 14245 | Насос ТКА 63/125 А (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | плотностью не более 1800 кг/м3, вязкостью от 0,5х10-4 м2/с (0,5 см2/с) до 8,5х10-4 м2/с (8,5 см2/с) для насосов с подачей от 12 до 1000 м3/ч |
| 264 | 8192 | Насос НСВГ | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Для перекачивания сжиженных углеводородных газов |
| 265 | 15723 | Ошиновка | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Оборудование трубопроводных шин |
| 266 | 15886 | Пароводяной подогреватель ПП 2-6-2 II | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S поверхности нагрева 6,3 кв.м., номинальный расход воды, 29,2 т/ч |
| 267 | 14240 | Площадка погрузочная (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S=342,25 кв.м. |
| 268 | 14239 | Площадка погрузочная (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 |  |
| 269 | 14238 | Площадка погрузочная (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 |  |
| 270 | 14259 | Подстанция трансформаторная (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | ТП-2х100 кВА, U=6/0,4 кВ |
| 271 | 14241 | Путь подъездной к погрузочной эстакаде (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 1197 м |
| 272 | 14208 | Резервуар для хранения жидкого газа №1 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 273 | 14210 | Резервуар для хранения жидкого газа №3 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 274 | 14211 | Резервуар для хранения жидкого газа №4 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 275 | 14212 | Резервуар для хранения жидкого газа №5 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 276 | 14216 | Резервуар для хранения жидкого газа №9 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 277 | 14217 | Резервуар для хранения жидкого газа №10 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 278 | 14218 | Резервуар для хранения жидкого газа №11 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 279 | 14219 | Резервуар для хранения жидкого газа №12 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 280 | 14220 | Резервуар для хранения жидкого газа №13 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 281 | 14221 | Резервуар для хранения жидкого газа №14 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 282 | 14222 | Резервуар для хранения жидкого газа №15 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 283 | 14209 | Резервуар для хранения жидкого газа №2 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 284 | 14213 | Резервуар для хранения жидкого газа №6 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 285 | 14214 | Резервуар для хранения жидкого газа №7 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 286 | 14215 | Резервуар для хранения жидкого газа №8 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м. |
| 287 | 9874 | Сигнализатор | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 288 | 16043 | Система громкоговорящего оповещения (Канашская ГНС) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 289 | 15881 | Система управления САУ-1ПМ | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 290 | 10255 | Станина | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 291 | 14243 | Станок вертикально-сверлильный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 292 | 15724 | Станок для слива газа из баллонов ССБ-50 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 л |
| 293 | 14244 | Станок токарно-винторезный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 294 | 14242 | Станок универсально-фрезерный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 295 | 14178 | Стенд СГБ 04 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 296 | 14204 | Теплосеть 100мм (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 320 м |
| 297 | 14200 | Транспортер КНП (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Конвейер напольный пластинчатый V= 50 л |
| 298 | 15561 | Трансформатор ТМ- 250/6-0,4+ролики к силовому трансформатору(4шт)+ крепление, увязка | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 299 | 15562 | Трансформатор ТМ- 250/6-0,4+ролики к силовому трансформатору(4шт)+ крепление, увязка | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 300 | 15859 | Трансформатор ТМ-100/6-04 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Трансформатор трехфазный, типа ТМ, класс напряжения 6 кВ. / мощность 100 кВА |
| 301 | 14249 | Установка для наполнения балонов (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | УМБН №1-04-0000РЭ |
| 302 | 15725 | Устройство пропарки баллонов УПБ-1 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 5, 27 и 50 л для сжиженных углеводородных газов |
| 303 | 15733 | Хроматограф АТХ СЖ | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | для определения компонентного состава СУГ |
| 304 | 14250 | Цех наполнения малолитражных баллонов (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S= 27,56 кв.м. |
| 305 | 14251 | Цех наполнительный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S= 232,47 кв.м. |
| 306 | 14237 | Цех насосно-компрессорный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S= 83,52 кв.м. |
| 307 | 924 | Сист. блок Р-IV 1800/256 Mb/120 Gb/GF2/CD | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | - |
| 308 | 15730 | ЩО 70-1-72 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 309 | 15731 | ЩО 70-1-90 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 310 | 15717 | ЩО-70-1-02 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 311 | 15718 | ЩО-70-1-02 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 312 | 15727 | ЩО-70-1-23 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 313 | 15726 | ЩО-70-1--23 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 314 | 15728 | ЩО-70-1-43 с ПСЧ-4 АР | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 315 | 15729 | ЩО-70-1-43-с ПСЧ-4 АР | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 316 | 15732 | ЩО-70-1-94 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц |
| 317 | 8559 | Полупр.-цист. трансп. ППЦТ-31, шасси XIWТЦ160030000152 г.н. АА 9484/21 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 31 куб.м. |
|  |  | Центральный склад |  |  |
| 318 | 5475 | Газозаправочная станция (оборудование) | г.Чебоксары, Гаражный проезд , д.11 | Оборудование АГЗС: наземный резервуар фирмы FAS; два наземных резервуара объемом по 6,7 м3 с допустимым избыточным давлением 15,6 бар, насосный агрегат, производительность 50 л/мин, тип FAS-LG, Ex- Motor 2 kW,электронная газовая колонка FAS-230 |
|  |  | Оборудование от АГЗС с Комсомольское |  |  |
| 319 | 6496 | АГЗС - с.Комсомольское | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | инженерные сети |
| 320 | 17019 | Насос НСВГ-01.00.000М-00 (исполнение вверх) | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | тип вихревой , мощн.эл.двиг.7,5кВт,рабочая среда СУГ, Рраб=1,6 Мпа, tраб.среды от -40до + 45 0С |
| 321 | 8195 | Насос топливный S 40/7 | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | УНСГ-04 (в ППЦЗ) |
| 322 | 8196 | Насос топливный S 40/7 | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | УНСГ-04 (в ППЦЗ) |
| 323 | 15910 | Полуприцеп-цистерна заправочная ППЦЗ 31 2004г.в., г.н. АВ 0469, зам. на г.н. АВ 5747 ПТС 58 ЕТ 796286 | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | - |
| 324 | 000010924 | Установка измерения объема УИЖГЭ-20.ПЖ/1 (220в) | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | - |

2. Покупатель осмотрел и проверил Имущество, дефектов и недостатков, о которых не был предупрежден Продавцом, не обнаружил, удовлетворен качественным и техническим состоянием указанного имущества, претензий относительно количества, качественного и технического состояния Имущества Покупатель не имеет.

Передал:							Принял:

ОАО «Газпром газораспределение

Чебоксары»

_____________ /                       /           	________________ /                       /