## ИТОГ 2013
Приложение № 1
Перечень имущества
ЛОТ 1:
№ п/п | Инвентарный номер объекта | Наименование основных средств | Адрес | Характеристика (параметры) объекта
|  | АГЗС, расположенная по адресу: Чебоксарский район, Атлашевское с/п, д. Липово, ул. Молодежная, д. 37 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 024160 от 07.12.2013г.
в том числе:
1 | 15384 | АГЗС г. Новочебоксарск стационарная, ул Промышленная | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | одноэтажное капитальное здание операторской (S=35,20 кв.м.) с навесом, инженерными сетями, двумя колонками КЗСГ-2, 2-ёмкости по 10 куб.м
2 | 16037 | Благоустройство территории АГЗС г. Новочебоксарск стационарная, ул Промышленная | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | Асфальтовое покрытие S= 4360 кв.м., подведены водопр.сети 97 м, канализ.сети 70 м, электросети 730 м (освещение по всей территории)
3 | 000011223 | Зем. участок, кад.№21:21:064501:17, по адресу:ЧР, Чеб. р-н, Атлаш. с/п д.Липово,ул.Молодежн,37 4360м2 | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 024460 от 07.12.2013 г.
4 | 16188 | ККМ Штрих-Комбо-ФР-К с USB портом (00023668) | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | -
5 | 5503 | Ограждение АГЗС г. Новочебоксарск | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | Металлическая, S=360,9 м. Протяженность 290,5м.
6 | 15788 | Охранно-пожарная сигнализация (АГЗС г.Новочебоксарск) | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | -
7 | 15458 | Система видеонаблюдения для АГЗС г. Новочебоксарск | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | 7 шт.(уличное видеонаблюдение).
8 | 15565 | Система управления ККС | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | -
9 | 15713 | Счетчик монет Scan Coin | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | -
10 | 15237 | Штрих-Комбо-ФР-К (с RS232 портом) (00005480) | Чебоксарский район, д.Липово,ул.Молодежная,37 | -
|  | АГЗС, расположенная по адресу: Вурнарский р-н, п. Вурнары, ул. Карла Маркса, 65 |  | Договор аренды земельного участка с администрацией Вурнарского р-на от 28.04.2012 г. № 73-з ; S = 3700 кв.м.
11 | 6355 | АГЗС (Вурнары) | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | инженерные сети
12 | 6360 | Дорожное (асфал) покрытие АГЗС Вурнары | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | S=540 кв.м.
13 | 16539 | Колонка КЗСГ-1А с исполнением из стали с порошковым покрытием | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | обьем 500л
14 | 1207 | Насос НСВГ | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | 80л/мин
15 | 5700 | Авт-ль ППЦЗ - 12885 М 1994 г.в. шасси 1 354 г.н. АА 2659 | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | 12,45 куб.м.
16 | 8191 | Насос НСВГ | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | 80л/мин
17 | 5818 | Прицеп ХА4ВППЦЗ 1997 г.в. г.н. АА 1093 | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | 20,55 куб.м.
18 | 1183 | Установка УИЖГЭ-20 (220В) с пультом дист.управления Весна-ТЭЦ | Вурнарский район, п.Вурнары, ул.Карла Маркса | Прибор учета отпуска газа
|  | Производственно-технологический комплекс-Газонаполнительная станция" расположенный по адресу: г.Шумерля, ул. Сурикова, д.100 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033121 от 03.12.2013г.
в том числе:
19 | 6501 | Агрегат насосный НСВГ с ремкомплектом | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Насос для СУГ марка НСВГ 00.00.000 производит. 85 л/мин
20 | 14764 | Башня водонапорная (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Кирпичное здание высотой 9,8 м, S= 21,2 кв.м.
21 | 14698 | Вентилятор ВЦУ-70 (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Производит. 1500 куб.м. в час. Мощность двигателя 2,2 кВт.
22 | 14715 | Весы лаборант. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
23 | 6359 | Весы на Шумерлинской ГНС | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | ВС 100 ВД
24 | 14725 | Водонагреватель (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Емкостной, V= 1,8 куб.м.
25 | 6981 | Вывеска на поликарбонате Шумерля | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
26 | 14766 | Емкость 8шт. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | V= 50 куб.м.
27 | 14767 | Емкость 8шт. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | V= 50 куб.м.
28 | 15795 | Задвижка 30ч6бр Ф150 (фл.компл.) - компл. 6шт. | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
29 | 15799 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф100 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
30 | 15800 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф100 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
31 | 15801 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф100 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
32 | 15802 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф100 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
33 | 15797 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф80 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
34 | 15798 | Задвижка с эл.приводом взрывозащищ. 30с941нж-Ф80 (фл.компл.) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
35 | 14691 | Здание ГНС (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | двухэтажное кирпичное здание, S=622,74 кв.м.
36 | 16506 | Зем. уч.кад.№21:05:020201:192,6676кв.м,г.Шумерля,в 290м на сев.-вост.от адм.зд.ГНСпо ул.Сурикова,100 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | (Железнодорожный путь) свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 027019 от 28.11.2013 г.
37 | 16507 | Зем. уч.кад.№21:05:020201:196,площ.34580кв.м,г.Шумерля,ул.Сурикова,100 для размещ. ПТК ГНС г.Шумерля | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 027018 от 28.11.2013 г.
38 | 14716 | Ключ механический (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка КМВБ-04-00-00 мощность 3,5 кВт
39 | 14717 | Ключ механический (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка КМВБ-04-00-00 мощность 3,5 кВт
40 | 14718 | Ключ механический (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка КМВБ-04-00-00 мощность 3,5 кВт
41 | 14736 | Ключ механический (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка КМВБ-04-00-00 мощность 3,5 кВт
42 | 14735 | Колонка заправочная (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | УЗСГ-1
43 | 1194 | Комплекс оборудования для ГНС г. Шумерля | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | стенды для испытания баллонов АОБ-1, ЛОДБА-1
44 | 14692 | Компрессор воздушный (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Марка 2ВУ1-25/13
45 | 15913 | Компрессорная установка 2 ГУ-0,5-1,8/11-16С без УЗА | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | для СУГ производит. 1,8 куб.м./мин. Давление 1,6 Мпа
46 | 15915 | Компрессорная установка 2 ГУ-0,5-1,8/11-16С без УЗА | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | для СУГ производит. 1,8 куб.м./мин. Давление 1,6 МПа
47 | 14713 | Конвейер в сборе (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Марка КНП.00.000 рампы наполнительного отделения. Длина 110 м
48 | 13233 | Конденсатосборник V=1 куб. м. | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка АЯ02.08-00.00.000 V=1 куб. м, Р=1,6 МПа
49 | 15669 | Котел Е 1,0-0,9 Г в полном комплекте | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Паровой котел , производительностью 1,0 т пара в час
50 | 15670 | Котел Е 1,0-0,9 Г в полном комплекте | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Паровой котел , производительностью 1,0 т пара в час
51 | 14758 | Котельная ГНС (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Помещение S=67,33 кв.м. и оборудование
52 | 14719 | Насос (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | СНП 25-60 (дизельный)
53 | 14720 | Насос (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | УК-8 (электрический)
54 | 16025 | Насосный агрегат SKC 8.03.5 1160 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Насос СУГ производит. 30 куб.м. /час. Напор 40 м
55 | 16026 | Насосный агрегат SKC 8.03.5 1160 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Насос СУГ производит. 30 куб.м. /час. Напор 40 м
56 | 16027 | Насосный агрегат SKC 8.03.5 1160 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Насос СУГ производит. 30 куб.м. /час. Напор 40 м
57 | 14770 | Ограда (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Длина 748,8 м. Стальной пруток
58 | 4318 | Охранно-пожарная сигнализация (ГНС в г.Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | БРО - 4 GSN
59 | 8350 | Пластин.теплообменник НН №01ТС-16 расчет 0/Q21I3 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
60 | 746 | Пластин.теплообменник НН №04ТО-16, расчет А-3-1 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
61 | 8351 | Пластин.теплообменник НН №04ТС-10 расчет 0/Q21I4 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
62 | 14768 | Путь железнодорожный (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Ж/д тупик сливной эстакады и подъездные пути. Всего 649,2 м
63 | 14769 | Сеть канализационная (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | чугунные трубы длиной 638,4 м
64 | 14701 | Сигнализатор СТХ-6 (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
65 | 14700 | Сигнализатор (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | СТМ-10
66 | 14696 | Сигнализатор загазованности (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | СТМ-10
67 | 13238 | Сигнализатор СТМ - 10-0003РДЦ | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
68 | 16114 | Система громкоговорящего оповещения (Шумерлинская ГНС) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
69 | 13262 | Система охран. видеонаблюд. на ГНС г. Шумерля | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | 11 видеокамер
70 | 14765 | Скважина артезианская (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
71 | 14734 | Станок для слива (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | ССБ-50
72 | 14742 | Станок сверлильный (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка 2А135
73 | 14737 | Станок ток. центр. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Марка 16Е16КП
74 | 14743 | Станок фрезерный (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка 6Н80
75 | 6118 | Струпцины д\нап.бал. | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
76 | 14741 | Трансформатор (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Силовой трансформатор мощность 180 кВа трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ
77 | 14746 | Трансформатор (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Силовой трансформатор мощность 250 кВа трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ
78 | 14706 | Установка для наполнения (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | УНБН-1-04
79 | 14699 | Установка для откачки конд. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | для сбора и перекачки конденсата в систеие отопления
80 | 14711 | Установка для пропарки бал. (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | УПБ-1
81 | 6375 | Установка заправки с/г УЗСГ-1 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
82 | 13241 | Установка компрессорная 4 ВУ1- 5/9М42 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
83 | 14731 | Фильтр (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Натрий катионитовый фильтр химводоочиски V=0,5 куб.м.
84 | 15780 | Хроматограф АТХ СЖ | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
85 | 12769 | Эл.трансформатор | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Понижающий трансформатор 220/36 В
86 | 12782 | Электронный корректор ЕК-260 в комплекте с монтажными частямидля СГ-ЭК и 2 кранами | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
87 | 14693 | Электротельфер (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Грузоподъемность 1 тонна.
88 | 14771 | Эстакада погрузочно-разгрузочная (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Склад с ЖД платформой площадью 420,2 кв.м.
89 | 14772 | Эстакада сливная ГНС (ПТК-ГНС г. Шумерля) | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Сливная Ж/Д эстакада на 10 постов
90 | 6258 | Кузов-фургон АМ-5301 без шасси | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | -
91 | 6269 | Насосный агрегат | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | марка НСВГ 00.00.000 производит. 85 л/мин
92 | 000011071 | Пожарная сигнализация на ж/д эстакаде Шумерлинской ГНС, г.Шумерля, ул. Сурикова, 100 | г.Шумерля,ул.Сурикова,100 | Пульсар-2-012Н - 2 шт. Извещатель пожарный ручной ИПР-535 (Гарант) - 2 шт
|  | Стационарная автогазозаправочная станция в придорожной полосе республиканской автодороги "Автанкасы-Моргауши-Козьмодемьянск", расположенная по адресу: Моргаушский р-н, д. Ландыши |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033345 от 04.12.2013г.
в том числе:
93 | 6411 | Formoza AMD A-XP 2400+/SHUTTLE AK39N+SB/09.01.04 | Моргаушский р-н, д. Ландыши | -
94 | 5458 | АГЗС "Авданкасы-Моргауши-Козьмодемьянск" км 28+00 с.Ландыши | Моргаушский р-н, д. Ландыши | одноэтажное кирпичное здание операторской, с навесом, инженерными сетями,2 -мя заправочными колонками
95 | 6356 | АГЗС (Моргауши) | Моргаушский р-н, д. Ландыши
96 | 15998 | Агрегат насосный № 21942 | Моргаушский р-н, д. Ландыши | 50 л/мин
97 | 854 | Датчик температуры для ГНК FAS -220 (в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | от-30 С до +45с
98 | 855 | Датчик температуры для ГНК FAS -220 (в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | от-30 С до +45с
99 | 10881 | Зем.участок,кад.№ 21:17:092701:1005,по адресу:ЧР,Моргаушский р-н,Москакасинское с/п, д.Ландыши,4864м | Моргаушский р-н, д. Ландыши | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033346 от 04.12.2013г.
100 | 857 | Инсталяционная копия прогр. обеспечения комплекса "Нефтесервер -3" для упр-я газонаполн. колонками | Моргаушский р-н, д. Ландыши | 1 ком. на 2 кол. FAS
101 | 858 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS -220 (в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | Д ус.=20 мм
102 | 859 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS -220 (в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | Д ус.=20 мм
103 | 15683 | Компьютер персональный Aquarius Std MS SC140 C2800/D512/VINT/H80/SB/NIC/KM | Моргаушский р-н, д. Ландыши
104 | 8166 | Наземная стац. газоз. станция с 2 емкост.(10 м3 каждая),с 2 насос. FAS, с 2 писол. колонкамиFAS | Моргаушский р-н, д. Ландыши | от 5 до 50 л/мин.
105 | 13516 | Насосный агрегат производительностью до 50л/мин | Моргаушский р-н, д. Ландыши | 50 л /мин
106 | 13260 | Ограждение территории вокруг стальных резервуаров 2шт. на АГЗС Моргауши | Моргаушский р-н, д. Ландыши | Металлическое, L= 197,5м
107 | 1508 | ОПС (Охранно пожарнаясигнализация) при Моргаушской АГЗС | Моргаушский р-н, д. Ландыши | -
108 | 15860 | Система видеонаблюдения для АГЗС с.Моргауши | Моргаушский р-н, д. Ландыши | 4 видеокамеры
109 | 1528 | Телефонизация линия Моргаушской АГЗС | Моргаушский р-н, д. Ландыши | -
110 | 929 | Центральный модуль контролера "Элси Плюс"(в составе Комплекса "Нефтосервер-3" для АГЗС) | Моргаушский р-н, д. Ландыши | -
|  | Производственно-технологический комплекс "Газораспределительные сети и сооружения автомобильной газозаправочной станции", расположенный по адресу: г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, д. 40 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 006819 от 02.12.2013г. Договор аренды земельного участка с администрацией г. Чебоксары от 30.09.2013 г. № 185/5741-Л; S = 3710 кв.м.
в том числе:
111 | 14802 | Асфальтированная площадка (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
112 | 6534 | Базовое ПО кассира- оператора (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
113 | 14808 | Газопровод наружный (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | протяженностью 428 м
114 | 7141 | Датчик температуры для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
115 | 7142 | Датчик температуры для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
116 | 14800 | Емкость надземная (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | АПЦТ -20- 25 куб.м
117 | 14792 | Емкость надземная (Заправка) АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139" | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | АПЦТ-20-10 куб.м
118 | 14798 | Кабел. линия связи (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | протяженностью 100м
119 | 14797 | Кабел. эл. линия (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | протяженностью 425 м
120 | 15623 | ККМ Элвес - Микро - К(эт. версия 01) (207592) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
121 | 7532 | Клапан байпасный №19583 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
122 | 7535 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
123 | 7536 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
124 | 7537 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 (№ 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
125 | 14645 | Клапан электромагнитный № 19070 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
126 | 14793 | Колонка для заправки (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Производительность от 5 до50 л/мин
127 | 14794 | Колонка для заправки (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Производительность от 5 до50 л/мин
128 | 14795 | Колонка для заправки (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Производительность от 5 до50 л/мин
129 | 7556 | Колонка заправочная FAS 220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Производительность от 5 до50 л/мин
130 | 1548 | Комплект видеокамер CL-32 M-1 CG с объективом с АРД,гермокожухом и кронштейном К17/2 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40
131 | 8024 | Машина счетчика манет МСМ "SC 303" | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40
132 | 6363 | Мерник метал.(технич.) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=10 л.
133 | 14804 | Навес теневой (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | 61 кв.м. профнастил металлический
134 | 14805 | Навес теневой (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | 77 кв.м. профнастил металлический
135 | 14796 | Наружный водопровод (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | протяженностью 3м, d-20мм
136 | 16005 | Насосный агрегат FAS 21782 NZ 36-8 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=90л/мин
137 | 8204 | Насосный агрегат № 21996 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=250л/мин
138 | 16091 | Насосный агрегат PN25,пр.220 FAS 21315 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=100 л/мин
139 | 17024 | Насосный агрегат для емкостей, SIHI 3608/5 PN25 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V= 100л/мин
140 | 5997 | Огнетушитель оп-50 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
141 | 14803 | Ограда металлическая (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | кованный металл, 280 м.
142 | 14807 | Операторская АГЗС (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Кирпич, высота 3,0м, S= 51,5кв.м
143 | 9054 | Прием и обработка данных уровнемеров FAS-Junior | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
144 | 8558 | Полупр.-цист. трансп. ППЦТ-20 с насосом Z-2000 ПТС 58 ЕТ 796298 г.н. АВ 0461 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
145 | 5204 | Система наружнего охранного наблюдения | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
146 | 1081 | Спецвидеомагнитофон 24ч с блоком питания К-45 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
147 | 17056 | Счетчик двухпоршневой FAS №22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
148 | 17057 | Счетчик двухпоршневой FAS №22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
149 | 16092 | Счетчик двухпоршневый | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
150 | 16093 | Счетчик двухпоршневый | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
151 | 16279 | Счетчик двухпоршневый | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
152 | 11323 | Счетчик поршневой № 22501 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
153 | 11324 | Счетчик поршневой № 22501 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
154 | 11325 | Счетчик поршневой № 22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
155 | 11326 | Счетчик поршневой № 22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
156 | 14644 | Счетчик четырехпоршневой № 22900 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
157 | 14806 | Туалет - уборная г. Чебоксары (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | S= 4кв.м
158 | 14801 | Уширение дороги г.Чебоксары (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | S=250 кв.м. для выезда и заезда на АГЗС
159 | 14647 | Фильтроэлемент для газоотсекателя №22503 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
160 | 12116 | Холодильник ЗИЛ 1кам, | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
161 | 12118 | Центральный модуль контроллера "ЭЛСИ ПЛЮС" для АГЗС ( № 139) | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
162 | 14799 | Эстакада для слива г. Чебоксары (АГЗС и ПТК "Газораспр.сети и сооруж. АГЗС №139") | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | Площадь сливной эстакады 252 кв.м.
163 | 7143 | Датчик температуры для ГНК FAS-220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
164 | 7144 | Датчик температуры для ГНК FAS-220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
165 | 7538 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
166 | 7539 | Клапан дозирующий двойной для ГНК FAS-220 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
167 | 8206 | Насосный агрегат № 21996 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=250 л/мин
168 | 14648 | Насосный агрегат №21782 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V= 100 л/мин
169 | 17025 | Насосный агрегат для емкостей, SIHI 3608/5 PN25 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | V=100 л/мин
170 | 13183 | Счетчик №22590 | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
171 | 16094 | Счетчик двухпоршневый | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
172 | 12119 | Центральный модуль контроллера "ЭЛСИ ПЛЮС" для АГЗС | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
173 | 5856 | Вывеска | г.Чебоксары, Вурнарское шоссе, 40 | -
|  | АГЗС, расположенная, по адресу: г. Канаш, ул. Железнодорожная, 281 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033181 от 28.11.2013г.
в том числе:
174 | 5459 | АГЗС(2 заправочн.колонки) на Канашской ГНС | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | навес, благоустройство территории , инженерные сети, ограждение
175 | 1191 | Заправочная колонка FAS 220 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | 5-50 л/мин
176 | 1192 | Заправочная колонка FAS 220 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | 5-50 л/мин
177 | 14780 | Зем. участок кад. №21:04:02 03 19:0001 площадь 1722 кв.м.г. Канаш, ул. Железнодорожная,281(под АГЗС) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 027006 от 28.11.2013г.
178 | 4056 | Знак дорожный ф-л "Канашмежрайгаз" | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | -
179 | 15888 | Кассовый аппарат ККТ АМС 100К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | -
180 | 14005 | Насос НСВГ (без электродвигателя и рамы) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | -
181 | 16097 | Насосный агрегат | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | -
182 | 8205 | Насосный агрегат № 21996 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | тип открытый вихревой производительность 100 л/мин
183 | 1516 | Охранно-пожарная сигнализация на АГЗС | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | -
184 | 16280 | Счетчик четырехпоршневый | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | состоит из двух измерительных цилиндров двойного действия, объем 250 см3.один полный оборот вала обеспечивает измерение 1 литра продукта
185 | 433 | Установка УИЖГЭ-20 (220В) с пультом дист.управления Весна-ТЭЦ | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 281 | прибор для определения литража и суммы
|  | АГЗС, расположенная по адресу: с. Батырево, ул. Комарова, д.13 |  | Договор аренды земельного участка с ООО "Агрохимия" Батыревского района от 28.08.2012 г. № У-7732/10; S = 1288 кв.м.
186 | 13192 | АГЗС передвижная по ул. Комарова, 13 в с. Батырево | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | операторская с инженерными сетями, наружным освещением
187 | 6266 | Насос НСВГ | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | тип вихревой , мощн.эл.двиг.7,5кВт,рабочая среда СУГ, Рраб=1,6 Мпа, tраб.среды от -40до + 45 0С
188 | 12998 | плоскость световой для АГЗС с. Батырево | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | -
189 | 12997 | плоскость световой для АГЗС с. Батырево | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | -
190 | 5804 | П/прицеп ППЦЗ-12-885М АА 0971 1996 г.в. | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | -
191 | 12061 | Установка УИЖГЭ-20М-01 (703.00.00.00.00-01) | 429350 ЧР с.Батырево, ул. Комарова,д.13 | -
|  | АГЗС, расположенная по адресу: с.Шемурша, ул. Газовиков |  | Договор аренды земельного участка с администрацией Шемуршинского р-на от 13.08.2012 г. № 6; S =428 кв.м.
192 | 6392 | Автоцистерна газозаправочная ППЦЗ-12-885м АА6243 | 429170 ЧР с.Шемурша ул.Газовиков | -
193 | 6497 | АГЗС - с.Шемурша | 429170 ЧР с.Шемурша ул.Газовиков | операторская, инженерные сети, благоустройство
194 | 6259 | Кузов-фургон АМ-5301 без шасси | 429170 ЧР с.Шемурша ул.Газовиков | -
195 | 814 | Насос НСВГ | 429170 ЧР с.Шемурша ул.Газовиков | тип вихревой , мощн.эл.двиг.7,5кВт,рабочая среда СУГ, Рраб=1,6 Мпа, tраб.среды от -40до + 45 0С
196 |  | АГЗС, расположенная по адресу: Яльчикский район, примерно в 260 м. от жилого дома № 1 по ул. Заводская, с. Яльчики |  | Договор аренды земельного участка с администрацией Яльчикского р-на от 23.05.2007 г. № 1/к-05; S = 3092 кв.м.
196 | 5540 | А/цистерна - приц АА 1006 1997 г.в. | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=20 куб.м.
197 | 15804 | Автогазозаправочная передвижная станция (АГЗС) с.Яльчики | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | инженерные сети, ограждение, благоустройством территории
198 | 15852 | Емкость 50мЗ (АГЗС Яльчики) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=50 куб. м.
199 | 15851 | Емкость 50мЗ (АГЗС Яльчики) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=50 куб.м.
200 | 15850 | Емкость 50мЗ (АГЗС Яльчики) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=50 куб.м.
201 | 15707 | Кабина туалетная класса Эконом | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | S=4 кв.м.
202 | 15714 | Кассовый аппарат ККМ АМС-100К с денежным ящиком | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | -
203 | 5511 | Операторская на АГЗС (с.Яльчики) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | S=15 кв.м.
204 | 15715 | Подстанция мачтовая КТП-25/10/0,4 с РЛНД+ ограничитель ОПН - 10/12 (3шт.) | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | -
205 | 3272 | Емкость пожарная АГЗС | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | V=50 куб.м.
206 | 15870 | Пункт коммерческого учета с трансформатором напряжения 10кВ 50А исп. 09 со счетчиком ПСЧ 4АР.05.2 | ЧР, Яльчикский район, с. Яльчики | -
|  | "Производственно-технологический комплекс: газонакопительная станция", расположенный по адресу: г. Канаш, ул. Железнодорожная, 279 |  | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 033148 от 30.11.2013г.
в том числе:
207 | 14234 | Автовесы автомобильные (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | от 750 г до 15 тн
208 | 15863 | Агрегат насосный НСВГ с ремкомплектом | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | тип вихревой, мощн.эл.двиг.7,5кВт,рабочая среда СУГ, Рраб=1,6 Мпа, tраб.среды от -40до + 45 0С
209 | 15882 | Аппарат теплообм. пластинч. ВГ-Р-0,04-0,68-ГВС | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | пластинч. ВГ-Р-0,04-0,68-ГВС
210 | 14262 | Блок всомогательных помещений (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S=137,25 кв.м.
211 | 14261 | Внешние сети водопровода (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 336 м
212 | 14235 | Газопровод межцеховой технологический (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 1069 м
213 | 15926 | Декарбонизатор D/132 AT 0.055 WC/2 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | D/132 AT 0.055 WC/2
214 | 14207 | Дорожное покрытие (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S=3913 кв.м.
215 | 14223 | Емкость 50МЗ№16 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
216 | 14224 | Емкость 50МЗ№17 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
217 | 14225 | Емкость 50МЗ№18 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
218 | 14226 | Емкость 50МЗ№19 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
219 | 15387 | Емкость №20 Канашской ГНС | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
220 | 14227 | Емкость подземная для слива тяжелых остатков (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
221 | 14179 | Ж/Д Эстакада для слива жидкого газа (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 1,197 км.
222 | 14205 | Железобетонный подземный резервуар (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V=200 куб.м., пожарный водоем
223 | 15736 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100
224 | 15855 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100
225 | 15856 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100
226 | 15857 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100
227 | 15858 | Задвижка 100 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду100
228 | 15737 | Задвижка 50 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура ДУ50
229 | 15738 | Задвижка 50 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура ДУ50
230 | 15739 | Задвижка 50 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11К | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура ДУ50
231 | 15735 | Задвижка 80 30с 964 нж РУ 25А газ с электроприводом ВА-11КА | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | запорная арматура Ду80
232 | 14260 | Здание (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S=114,96 кв.м.
233 | 15422 | Зем. участок кад. №21:04:02 02 02:0007 площадь17575 кв. м. г. Канаш, ул. Желзезнодорожная, д.279 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Свидетельство о государственной регистрации права собственности 21 АБ № 027002 от 28.11.2013г.
234 | 14203 | Кабель электроснабжения (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | электроснабжение предприятия 142 м
235 | 14206 | Канализация (трубы чугунные) (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженность 255 м
236 | 14199 | Колонка заправочная для автомашин (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
237 | 15862 | Компрессор 4 ВУ 1-5/9 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
238 | 14197 | Компрессор П-110 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
239 | 14186 | Компрессор П-110 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
240 | 14195 | Компрессор П-110 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
241 | 14196 | Компрессор П-110 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
242 | 14201 | Конвейер (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
243 | 14254 | Котел газовый КСТГ 3 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
244 | 14255 | Котел КВ -300 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
245 | 15867 | Котел отопительный КОВ-50 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
246 | 15861 | Котел паровой КПа-0,63Гн | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
247 | 15719 | КСО-366-3Н | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
248 | 15720 | КСО-366-3Н | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
249 | 15722 | КСО-366-4Н | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
250 | 15721 | КСО-366-4Н | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
251 | 15883 | Лента конвеерная 2Л-1200-3-ТК-200-2-3-1(303.6м2) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
252 | 14232 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
253 | 14231 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
254 | 14228 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
255 | 14230 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
256 | 14229 | Молниеотвод (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
257 | 15935 | Мотопомпа МОДН "Заря" 120/60 "К" (из нержав. стали) в комплекте с рукавами | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
258 | 15037 | Насос "Hydro-Vacuum" SKC 7.08 с дв. 7,5 кВт | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
259 | 15036 | Насос "Hydro-Vacuum" SKC 7.08 с дв. 7,5 кВт | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
260 | 15035 | Насос "Hydro-Vacuum" SKC 7.08 с дв. 7,5 кВт | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
261 | 15853 | Насос IPL 32/160 - 1.1/2 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | центробежный насос , рабочее давление: 10 или 16 бар
262 | 15854 | Насос IPL 32/160 - 1.1/2 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Одноступенчатый центробежный насос, рабочее давление: 10 или 16 бар
263 | 14245 | Насос ТКА 63/125 А (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | плотностью не более 1800 кг/м3, вязкостью от 0,5х10-4 м2/с (0,5 см2/с) до 8,5х10-4 м2/с (8,5 см2/с) для насосов с подачей от 12 до 1000 м3/ч
264 | 8192 | Насос НСВГ | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Для перекачивания сжиженных углеводородных газов
265 | 15723 | Ошиновка | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Оборудование трубопроводных шин
266 | 15886 | Пароводяной подогреватель ПП 2-6-2 II | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S поверхности нагрева 6,3 кв.м., номинальный расход воды, 29,2 т/ч
267 | 14240 | Площадка погрузочная (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S=342,25 кв.м.
268 | 14239 | Площадка погрузочная (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279
269 | 14238 | Площадка погрузочная (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279
270 | 14259 | Подстанция трансформаторная (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | ТП-2х100 кВА, U=6/0,4 кВ
271 | 14241 | Путь подъездной к погрузочной эстакаде (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 1197 м
272 | 14208 | Резервуар для хранения жидкого газа №1 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
273 | 14210 | Резервуар для хранения жидкого газа №3 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
274 | 14211 | Резервуар для хранения жидкого газа №4 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
275 | 14212 | Резервуар для хранения жидкого газа №5 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
276 | 14216 | Резервуар для хранения жидкого газа №9 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
277 | 14217 | Резервуар для хранения жидкого газа №10 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
278 | 14218 | Резервуар для хранения жидкого газа №11 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
279 | 14219 | Резервуар для хранения жидкого газа №12 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
280 | 14220 | Резервуар для хранения жидкого газа №13 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
281 | 14221 | Резервуар для хранения жидкого газа №14 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
282 | 14222 | Резервуар для хранения жидкого газа №15 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
283 | 14209 | Резервуар для хранения жидкого газа №2 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
284 | 14213 | Резервуар для хранения жидкого газа №6 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
285 | 14214 | Резервуар для хранения жидкого газа №7 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
286 | 14215 | Резервуар для хранения жидкого газа №8 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 куб.м.
287 | 9874 | Сигнализатор | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
288 | 16043 | Система громкоговорящего оповещения (Канашская ГНС) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
289 | 15881 | Система управления САУ-1ПМ | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
290 | 10255 | Станина | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
291 | 14243 | Станок вертикально-сверлильный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
292 | 15724 | Станок для слива газа из баллонов ССБ-50 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 50 л
293 | 14244 | Станок токарно-винторезный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
294 | 14242 | Станок универсально-фрезерный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
295 | 14178 | Стенд СГБ 04 (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
296 | 14204 | Теплосеть 100мм (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | протяженностью 320 м
297 | 14200 | Транспортер КНП (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Конвейер напольный пластинчатый V= 50 л
298 | 15561 | Трансформатор ТМ- 250/6-0,4+ролики к силовому трансформатору(4шт)+ крепление, увязка | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
299 | 15562 | Трансформатор ТМ- 250/6-0,4+ролики к силовому трансформатору(4шт)+ крепление, увязка | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
300 | 15859 | Трансформатор ТМ-100/6-04 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | Трансформатор трехфазный, типа ТМ, класс напряжения 6 кВ. / мощность 100 кВА
301 | 14249 | Установка для наполнения балонов (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | УМБН №1-04-0000РЭ
302 | 15725 | Устройство пропарки баллонов УПБ-1 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 5, 27 и 50 л для сжиженных углеводородных газов
303 | 15733 | Хроматограф АТХ СЖ | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | для определения компонентного состава СУГ
304 | 14250 | Цех наполнения малолитражных балонов (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S= 27,56 кв.м.
305 | 14251 | Цех наполнительный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S= 232,47 кв.м.
306 | 14237 | Цех насосно-компрессорный (ПТК-ГНС г. Канаш) | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | S= 83,52 кв.м.
307 | 924 | Сист. блок Р-IV 1800/256 Mb/120 Gb/GF2/CD | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | -
308 | 15730 | ЩО 70-1-72 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц
309 | 15731 | ЩО 70-1-90 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц
310 | 15717 | ЩО-70-1-02 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц
311 | 15718 | ЩО-70-1-02 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц
312 | 15727 | ЩО-70-1-23 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц
313 | 15726 | ЩО-70-1--23 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц
314 | 15728 | ЩО-70-1-43 с ПСЧ-4 АР | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц
315 | 15729 | ЩО-70-1-43-с ПСЧ-4 АР | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц
316 | 15732 | ЩО-70-1-94 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | напряжение 0,4 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц
317 | 8559 | Полупр.-цист. трансп. ППЦТ-31, шасси XIWТЦ160030000152 г.н. АА 9484/21 | 429330 ЧР г.Канаш ул.Железнодорожная 279 | V= 31 куб.м.
Центральный склад
318 | 5475 | Газозаправочная станция (оборудование) | г.Чебоксары, Гаражный проезд , д.11 | Оборудование АГЗС: наземный резервуар фирмы FAS; два наземных резервуара объемом по 6,7 м3 с допустимым избыточным давлением 15,6 бар, насосный агрегат, производительность 50 л/мин, тип FAS-LG, Ex- Motor 2 kW,электронная газовая колонка FAS-230
Оборудование от АГЗС с Комсомольское
319 | 6496 | АГЗС - с.Комсомольское | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | инженерные сети
320 | 17019 | Насос НСВГ-01.00.000М-00 (исполнение вверх) | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | тип вихревой , мощн.эл.двиг.7,5кВт,рабочая среда СУГ, Рраб=1,6 Мпа, tраб.среды от -40до + 45 0С
321 | 8195 | Насос топливный S 40/7 | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | УНСГ-04 (в ППЦЗ)
322 | 8196 | Насос топливный S 40/7 | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | УНСГ-04 (в ППЦЗ)
323 | 15910 | Полуприцеп-цистерна заправочная ППЦЗ 31 2004г.в., г.н. АВ 0469, зам. на г.н. АВ 5747 ПТС 58 ЕТ 796286 | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | -
324 | 10924 | Установка измерения объема УИЖГЭ-20.ПЖ/1 (220в) | 429140 ЧР с.Комсомольское, ул.Промышленная, д.6 | -
|  | Генеральный директор |  | К.С. Мифтахутдинов