Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 сентября 2017 г. N 1091

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

И СОДЕРЖАНИИ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.03.2020 [N 305](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5EE84E14A44D4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D0791509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J),  от 30.09.2021 [N 1670](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5EED4616AE4E4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D6731509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J), от 29.05.2023 [N 859](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5EED4611A8474C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D6731509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J)) |  |

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые [изменения](#P32), которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации утвердить в 2-месячный срок [инструкцию](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C58E04912A84F4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D77B1509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 9 сентября 2017 г. N 1091

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

И СОДЕРЖАНИИ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО

ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Правительства РФ от 19.03.2020 [N 305](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5EE84E14A44D4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D0791509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J),  от 30.09.2021 [N 1670](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5EED4616AE4E4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D6731509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J), от 29.05.2023 [N 859](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5EED4611A8474C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D6731509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J)) |  |

1. В [абзаце третьем пункта 5](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C58E84D15A8494C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF48AB047922F135F84370C552BDF1FD4I4Y3J) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 34, ст. 3680; 2011, N 22, ст. 3168; 2013, N 21, ст. 2648):

а) слова "запорного крана (отключающего устройства), расположенного" заменить словами "запорной арматуры (крана) включительно, расположенной";

б) после слов "за исключением" дополнить словом "бытового";

в) дополнить словами "по отоплению и (или) горячему водоснабжению".

2. В [пункте 3](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BEF4C12AA4B4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D4791509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3635; 2013, N 21, ст. 2648):

а) в [абзаце седьмом](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BEF4C12AA4B4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF48AB047922F135F84370C552BDF1FD4I4Y3J):

слова "запорного крана (отключающего устройства), расположенного" заменить словами "запорной арматуры (крана) включительно, расположенной";

после слов "за исключением" дополнить словом "бытового";

дополнить словами "по отоплению и (или) горячему водоснабжению";

б) в [абзаце девятом](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BEF4C12AA4B4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF28AB047922F135F84370C552BDF1FD4I4Y3J) слова "запорного крана (отключающего устройства), расположенного" заменить словами "запорной арматуры (крана) включительно, расположенной";

в) [абзац двенадцатый](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BEF4C12AA4B4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF08AB047922F135F84370C552BDF1FD4I4Y3J) изложить в следующей редакции:

"специализированная организация" - организация, осуществляющая деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, соответствующая требованиям, установленным [Правилами](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5EED4616AE494C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D7721509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", направившая в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) уведомление о начале осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в соответствии с [пунктом 40 части 2 статьи 8](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5EEC4C1BAF4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF485EC1D822B5A088A2B0E4A34DC01D4401EI2Y0J) Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".".

3. В [Правилах](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C58E84712A5494C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D57B1509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст. 3168; 2012, N 36, ст. 4908; 2013, N 16, ст. 1972; N 21, ст. 2648; N 31, ст. 4216; N 39, ст. 4979; 2014, N 8, ст. 811; N 9, ст. 919; N 14, ст. 1627; 2015, N 9, ст. 1316; N 37, ст. 5153; 2016, N 1, ст. 244; N 27, ст. 4501; 2017, N 2, ст. 338; N 11, ст. 1557; N 27, ст. 4052):

а) [абзац первый пункта 131](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C58E84712A5494C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E413D6721509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) изложить в следующей редакции:

"131. Газоснабжение потребителя производится при условии организованных исполнителем и осуществляемых специализированной организацией аварийно-диспетчерского обеспечения, надлежащего технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования, а также при условии технического диагностирования внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования, которые осуществляются по соответствующим договорам, заключенным:";

б) [дополнить](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C58E84712A5494C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D57B1509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) пунктом 131(1) следующего содержания:

"131(1). Лица, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 131 настоящих Правил, обязаны обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасную эксплуатацию внутридомового газового оборудования и внутриквартирного газового оборудования посредством заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования и (или) внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией, соответствующей требованиям, установленным [Правилами](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5EED4616AE494C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D7721509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования".";

в) [пункт 133](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C58E84712A5494C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E413D7731509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) изложить в следующей редакции:

"133. Работы по приостановлению и возобновлению подачи газа потребителю при наличии оснований, предусмотренных настоящими Правилами, могут самостоятельно проводиться специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования по договору с лицами, указанными в пункте 131 настоящих Правил, либо газораспределительной организацией, с которой у специализированной организации заключен договор (соглашение) об аварийно-диспетчерском обеспечении, а работы по приостановлению подачи газа на распределительных газопроводах - газораспределительной организацией.".

4. В [Правилах](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D7721509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. N 410 "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 21, ст. 2648; 2014, N 18, ст. 2187; 2015, N 37, ст. 5153):

а) в [пункте 2](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D47B1509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J):

в [абзаце пятом](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D47F1509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J):

слова "запорного крана (отключающего устройства), расположенного" заменить словами "запорной арматуры (крана) включительно, расположенной";

после слов "за исключением" дополнить словом "бытового";

дополнить словами "по отоплению и (или) горячему водоснабжению";

в [абзаце шестом](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D47C1509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J):

слова "(при использовании сжиженного углеводородного газа)" заменить словами "(при использовании сжиженных углеводородных газов)";

слова "газоиспользующее оборудование" в соответствующем падеже заменить словами "бытовое газоиспользующее оборудование" в соответствующем падеже;

после слов "в том числе" дополнить словом "запорная";

в [абзаце седьмом](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D47D1509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) слова "от запорного крана (отключающего устройства), расположенного" заменить словами "после запорной арматуры (крана), расположенной";

[абзац четырнадцатый](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D57E1509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) изложить в следующей редакции:

"специализированная организация" - организация, осуществляющая деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в том числе газораспределительная организация, соответствующая требованиям, установленным разделом IX настоящих Правил, направившая в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) уведомление о начале осуществления деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в соответствии с [пунктом 40 части 2 статьи 8](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5EEC4C1BAF4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF485EC1D822B5A088A2B0E4A34DC01D4401EI2Y0J) Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";";

б) [пункт 6](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D27F1509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) дополнить предложением следующего содержания: "По договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования заказчик и исполнитель не могут быть одним и тем же лицом.";

в) [пункты 7](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D27C1509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) - [9](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D3791509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) изложить в следующей редакции:

"7. Аварийно-диспетчерское обеспечение, в том числе локализация аварийных участков сети газопотребления, устранение утечек газа, предупреждение аварий, выполняется круглосуточно аварийно-диспетчерской службой газораспределительной организации незамедлительно при поступлении информации об аварии или угрозе ее возникновения без соблюдения требования о предварительном согласовании с заказчиком даты (дат) и времени обеспечения допуска сотрудников исполнителя к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию, предусмотренного пунктами 48 - 53 настоящих Правил, и (или) требования об уведомлении заказчика о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах, предусмотренного пунктом 81 настоящих Правил.

Для локализации аварий на внутридомовом и (или) внутриквартирном газовом оборудовании при необходимости привлекаются сотрудники полиции и (или) сотрудники подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Аварийно-диспетчерское обеспечение осуществляется газораспределительной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.

Специализированная организация, не являющаяся газораспределительной организацией, заключает с газораспределительной организацией, имеющей обязанность по транспортировке газа до многоквартирного дома (жилого дома, домовладения), в котором установлено внутридомовое и (или) внутриквартирное газовое оборудование, а также имеющей в своем составе аварийно-диспетчерскую службу, соглашение об осуществлении аварийно-диспетчерского обеспечения внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (далее - соглашение).

Приостановление газораспределительной организацией подачи газа оформляется соответствующим актом в порядке, предусмотренном пунктами 87 и 88 настоящих Правил.

Газораспределительная организация не вправе отказать специализированной организации, не являющейся газораспределительной организацией, заключившей договор (договоры) о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования с заказчиком (заказчиками), в заключении соглашения.

8. Работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляются в отношении оборудования, отработавшего сроки эксплуатации, установленные изготовителем, либо сроки, установленные проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов.

В отношении оборудования, не указанного в абзаце первом настоящего пункта, заказчики, исполнители по договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, поставщик газа, газораспределительная организация, органы государственного жилищного надзора и органы муниципального жилищного контроля вправе инициировать проведение работ по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

Проведение технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляется на основании возмездного договора о техническом диагностировании указанного оборудования, заключаемого с организацией, отвечающей требованиям, установленным разделом IX настоящих Правил:

в отношении внутридомового газового оборудования - лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме (управляющая организация, товарищество или кооператив, собственники помещений - при непосредственном способе управления многоквартирным домом), а также собственником домовладения;

в отношении внутриквартирного газового оборудования собственниками (пользователями, нанимателями) помещений, в которых размещено такое оборудование.

Техническое диагностирование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляется в целях:

определения фактического технического состояния указанного газового оборудования либо его составных частей;

поиска и определения неисправности внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;

определения срока возможного дальнейшего использования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.

9. Работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляются специализированной организацией или иной организацией, которые соответствуют требованиям, установленным разделом IX настоящих Правил.";

г) в [пункте 10](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D37E1509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J):

[абзац второй](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D37F1509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) изложить в следующей редакции:

"истечение установленных изготовителем сроков эксплуатации оборудования или сроков, установленных проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов, если эти сроки не продлены по результатам технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также истечение сроков эксплуатации этого оборудования, продленных по результатам его технического диагностирования;";

[дополнить](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D37E1509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) абзацем следующего содержания:

"Оплата работ по замене (ремонту) оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется собственником этого оборудования.";

д) [пункт 30](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E417D7731509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) изложить в следующей редакции:

"30. Специализированная организация вправе по собственной инициативе направить заявку (оферту) заявителю (заказчику) о заключении договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования на условиях прилагаемого к такой заявке (оферте) проекта указанного договора, подготовленного в соответствии с Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5EEC4C1BA44E4C0B7215EAC4D07391CFBFD3A3FA83E708D77B005F872BI0YEJ) Российской Федерации и настоящими Правилами и подписанного со стороны специализированной организации.

Специализированная организация в целях направления заявителю (заказчику) указанной заявки (оферты) может привлекать третьих лиц в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе расчетно-кассовый центр или управляющую организацию.";

е) [пункт 33](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E417D47F1509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) изложить в следующей редакции:

"33. Управляющая организация, товарищество или кооператив, выступающие на стороне заказчика, вправе отказаться от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и не могут быть понуждены к его заключению в случае отсутствия у управляющей организации, товарищества или кооператива полномочий действовать в качестве агентов собственников помещений в многоквартирном доме, в которых расположено внутриквартирное газовое оборудование, или в качестве представителя каждого из собственников помещений в многоквартирном доме в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом подпункта "в" пункта 17 настоящих Правил.";

ж) утратил силу с 1 сентября 2023 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5EED4611A8474C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D6731509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) Правительства РФ от 29.05.2023 N 859;

з) в [пункте 43](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E417D07C1509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J):

[подпункт "б"](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E417D17A1509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) изложить в следующей редакции:

"б) осуществлять техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования не реже 1 раза в год с учетом минимального перечня выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, предусмотренного приложением к настоящим Правилам;";

[подпункт "в"](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E417D17B1509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) признать утратившим силу;

и) [пункт 63](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E414D7721509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) признать утратившим силу;

к) [дополнить](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D7721509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) пунктом 88(1) следующего содержания:

"88(1). Работы по приостановлению и возобновлению подачи газа на внутридомовом и (или) внутриквартирном газовом оборудовании могут самостоятельно проводиться специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования по договору с заказчиком (заказчиками), либо аварийно-диспетчерской службой газораспределительной организации, с которой специализированной организацией заключено соглашение, а работы по приостановлению и возобновлению подачи газа, устранению утечек газа на распределительных газопроводах - газораспределительной организацией.";

л) [дополнить](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5BE14B1AAE4A4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D7721509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) разделом IX следующего содержания:

"IX. Требования к лицам, осуществляющим деятельность

по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового

и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также

работы по техническому диагностированию внутридомового

и (или) внутриквартирного газового оборудования

91. Специализированные организации, а также иные организации, осуществляющие работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, должны отвечать требованиям настоящего раздела и иметь в своем составе для проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту, техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования штат квалифицированных сотрудников, имеющих профильное образование, прошедших необходимое для проведения газоопасных работ обучение и аттестацию по итогам обучения (далее - аттестованные сотрудники).

92. Для аттестованных сотрудников должны быть разработаны и утверждены руководителем специализированной организации или иной организации, осуществляющей работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, следующие документы:

должностные инструкции, устанавливающие обязанности, права и ответственность аттестованных сотрудников;

производственные инструкции, устанавливающие последовательность выполнения технологических операций при производстве работ и условия обеспечения их безопасного проведения.

93. Аттестованные сотрудники специализированной организации должны проходить переаттестацию по вопросам выполнения газоопасных работ при проведении технического обслуживания, ремонта, технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а аттестованные сотрудники иных организаций, осуществляющих работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, - по вопросам выполнения газоопасных работ при проведении технического диагностирования не реже 1 раза в 5 лет в объеме, соответствующем должностным обязанностям.

Переаттестации сотрудников по вопросам выполнения газоопасных работ при проведении технического обслуживания, ремонта, технического диагностирования внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования должна предшествовать их подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых руководителями образовательных учреждений, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности.

94. Перед допуском к осуществлению самостоятельной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования на объекте аттестованный сотрудник специализированной организации должен пройти инструктаж по технике безопасности и стажировку на рабочем месте в соответствии с установленным специализированной организацией регламентом.

95. Специализированная организация и иная организация, осуществляющая работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, должны быть оснащены средствами контроля и измерений, контрольно-измерительным оборудованием, прошедшим метрологический контроль, сертифицированными материалами, комплектующими изделиями, инструментом, приспособлениями, обеспечивающими возможность выполнения соответствующих работ. Все средства измерений (измерительные приборы, стандартные образцы и тому подобное), методики (методы) измерений должны быть соответственно калиброваны и аттестованы в установленном порядке.

96. Специализированная организация и иная организация, осуществляющая работы по техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, должны иметь программы технического обслуживания и проверки технического состояния используемого оборудования и средств испытаний, а также график поверки средств измерений, которые утверждаются техническим руководителем соответствующей организации.".

5. Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=E55175B74A69F24BEC6D73260FD1E52C5EED4616AE4E4C0B7215EAC4D07391CFADD3FBF681E416D6731509D66D585937DE01D7410221BCC3IEY7J) Правительства РФ от 30.09.2021 N 1670.